## Slepý rozpočet
Městský kamerový systém Město Přelouč
Doplnění CCTV _Cenová nabídka
|  |  | Datum: |  |  |  | 1.3
|  |  | Vypracoval: |  |  | Číslo nabídky:
název položky | ks | jednotka |  | jednotková cena | dodávka celkem | cena montáže za jednotku | montáž celkem
Dodávky
Celkem za |  |  |  |  | bez DPH | 0
Kamerový bod Sokolovské náměstí |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvaděč ocelový plech,400x600x210, s montážní deskou, krytí IP66 včetně uchycením na sloup | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIN lišta | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana 230V AC/6A typ 3 s VF filtrem, optická signalizace poruchy | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 230V 1 polový | 2 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Řadová svorka | 6 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Průchodka | 6 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Switch, 4 x 10/100/1000TX (RJ-45) PoE+ , 1x SFP. Pracovní teplota od -40 až 60°C | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
SFP modul s rychlostí 1Gbps dle požitého optického vlákna | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroj pro switch | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kamera - viz podrobná specifikace na konci rozpočtu | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adaptér uchycení na sloup pro kameru | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CAT6 FTP PE Fca venkovní | 5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konfigurace a nastavení kamery | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný istalační materiál | 1 | Kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajícího zařízení | 1 | Kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kamerový bod ul.Pražská a Pardubická |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvaděč ocelový plech,400x600x210, s montážní deskou, krytí IP66 a uchycením na sloup | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIN lišta | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana 230V AC/6A typ 3 s VF filtrem, optická signalizace poruchy | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 230V 1 polový | 2 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Řadová svorka | 6 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Průchodka | 6 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Switch, 4 x 10/100/1000TX (RJ-45) PoE+ , 1x SFP. Pracovní teplota od -40 až 60°C | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
SFP modul s rychlostí 1Gbps dle požitého optického vlákna | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroj pro switch | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kamera - viz podrobná specifikace na konci rozpočtu | 2 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adaptér uchycení na sloup pro kameru | 2 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CAT6 FTP PE Fca venkovní | 10 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konfigurace a nastavení kamer | 2 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný istalační materiál | 1 | Kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajícího zařízení | 1 | Kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Budova MěU Přelouč |  |  |  |  | 0 |  | 0
Kamerová licence pro VMS ATEAS Proffesional | 3 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Optický L2 switch s managementem, 20x GE SFP+, 4CG + 4 10G SFP+, AC/DC napájení. | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
SFP modul s rychlostí 1Gbps, určený pro SM vlákno, LC | 2 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Optický patch kabel 1m pro SM vlákno, LC | 2 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Patch kabel CAT6 2m | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konfigurace stávajícího VMS ATEAS včetně klientů | 1 | Ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný instalační a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Další práce |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pracovní plošina do 10m | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výškové práce (PTZ) | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplexní zkoušky zařízení v smyslu platné ČSN, celkové prezkoušení zařízení (odzkoušení každého prvku) | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vypracovaní protokolu kontrole provozuschopnosti | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Instalace,oživení, prezkoušení a uvedení systému do trvalého provozu | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Projektová dokumentace skutečného vyhotovení | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 4 | h |  | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace venkovních kamer:
· Čip minimálně 2MP, vhodný pro čtení SPZ
· Rozlišení min 1920x1080P
· Progresivní scan
· Min. osvětlení v barvě 0,15Lux , BW : 0Lux při zapnutém IR
· Objektiv motorický 2.8 - ~ F1.4
· DC auto IRIS
· Natočení ve 3 osách
· IR přísvit na min 30m
· Funkce přepínání den/noc
· Kompenzace protisvětla
· Detekce pohybu
· Masking
· Řiditelný zisk
· Nastavení vyvážení bílé
· Řiditelná rychlost závěrky
· Otočení obrazu , 90°, 180°
· Tampering alarm,
· Ukládání na SD kartu, FTP nebo lokální uložiště
· Kodek H.264,H.265,MJPEG
· Min 20 FPS
· H.264/H.265 bitrate control , H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR
· Podpora min 4 streamů z kamery
· Audio Line in - G.711 u-law / G.726 selectable , G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbp
· Protokol IPv4, IPv6
· Podpora HTTPS SSL, 802.1x
· Onvif Profile S, G
· IP66 , IK10
· -30°C ~ +55°C