## 03 ELEKTRO
poř. | výběr krit. |  |  | množ. | D -prum Kč/jed | DOD Cel. cena CZK | M -prum Kč/jed | MONT Cel. cena CZK | D+M Cel. cena CZK |  | Dod. | Mont. | datum | procenro | Skládání buněk | porovnání buněk | vzhledání ve sl. | část z textu | sign
|  | Total - celkové součty |  | 2611.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2006-02-01 | 10% | _2611,3 |  | xx | 26 | 0
3 |  | podbarveno záhlaví - vyplňuje projektant
SUM if | 03 ELE | 03 Provozní rozvod silnoproudu | kpl | 2611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vr01 | vr01 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Total |  | Total SUM IF |  | 2611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kontrolní číslo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTE: the installation must include all necessary components, material, works and legal acts to create fully functional system as guaranteed lump sum price
položka | skupina globální Položky | SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ ELEKTROINSTALACE VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ(LEDOVÁ PLOCHA)PŘELOUČ popis položek | jednotka | množ. | DOD Jed. cena CZK | DOD Cel. cena CZK | MONT Jed. cena CZK | MONT Cel. cena CZK | D+M Cel. cena CZK | poznámka - medium, teplota | NR SK VR SD | VR SD
| 03 ELE | ROZVÁDĚČE
| 03 ELE | Rozváděč RH- skříň s podstavcem pro venkovní provedení, rozměry skříně cca 616x816x323mm, rozměry podstavce cca 609x975x320. Obsahuje: hl. jistič, jištění vývodů, přepěťovou ochranu, krytí IP65/20 - součástí skříně je servisní zásuvka, přístrojová vybavenost viz. schema rozváděče D.1.4.03, včetně usazení na místo - komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Rozpojovací jistící skříň obsahující dvě sady pojistkových spodků 2 do 400A, včetně pojistek 250A, včetně usazení na místo - komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | OSVĚTLENÍ
| 03 ELE | Průmyslové LED svítidlo, IP 66, 230V, 54W (viz. TZ) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Průmyslové LED svítidlo, IP 66, 230V, 22W (viz. TZ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | sklad I, sklad II
| 03 ELE | Svítidlo stožárové T25 1xLED650-4S,757 DX50 66000lm, 420W, 4000K, IP66, 230V uchycení - třmen (viz. TZ) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | osvětlení venkovní
| 03 ELE | Stožár kuželový, nadz. v. 6m, vetknutí 0,8m, dřík prům. 76mm, žárově zinkovaný | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | osvětlení venkovní
| 03 ELE | Stožárová svorkovnice na DIN, odbočná, včetně pojistky 2x6A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Svodič přepětí pro veřejné osvětlení, T2+T3, 10kV, 5kA | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Pomocná ocelová konstrukce pro kompletaci kabelových tras , uchycení svítidel aj.. | kg | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Ochranná manžeta stožáru | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Stožárové pouzdro plast 250/950, včetně dodávky pouzdra | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | KABELY, KABELOVÉ TRASY
| 03 ELE | Celoplastový kabel 1-AYKY 3x240+120, pevné uchycení , komplet | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Celoplastový kabel CYKY-J 3x1,5 , pevné uchycení, komplet | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Celoplastový kabel CYKY-J 3x2,5 , pevné uchycení, komplet | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Celoplastový kabel CYKY-J 5x4 , pevné uchycení, komplet | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Ukončení kabelu v rozváděči a na přístroji do AYKY 3x240+120 | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Ukončení kabelu v rozváděči a na přístroji do CYKY 5x4 | kpl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Ukončení kabelu v rozváděči a na přístroji do CYKY 3x2,5 | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Ukončení kabelu v rozváděči a na přístroji do CYKY 3x1,5 | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Drátěný kabelový žlab, provedení žárový zinek - široký 60 mm, výška bočnice min. 50 mm, vzdálenost podpěr min. á 2 m, vč. spojek, spojovacího materiálu, kotev, držáků, závitových tyčí, redukcí apod. vč. vzájemného pospojení jednotlivých prvků a pospojení s OK konstrukcí objektu - komplet | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | odbočení z hlavních tras
| 03 ELE | Trubka instalační žár. zinkovaná P16, včetně úchytek, spojek, koncovek...komplet | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | odbočení z kab.tras k ovládačům, krabicím..
| 03 ELE | Utěsnění kabelového prostupu s požární odolností 60 min, prostup do pr. 50 mm, požární nátěr kabelů a utěsnění - komplet | kpl | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Další neuvedený materiál tvořící komplet této části dodávky dodávky | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Utěsnění kabelových chrániček do průměru D 110mm např. PUR pěnou aj. - komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Kabelová chránička Kopoflex pr.160 -komplet | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Ocelová nerezová chránička - trubka - vysoká odolnost, pr.200mm, vč. instalace trubky | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Kabelová chránička dvouplášť. korugovaná pro přeložku VO u trafostanice -komplet | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | ELEKTROINSTALACE
| 03 ELE | Spínač jednopólový, průmyslové provedení, řazení 1, 250Vac, 10A, IP44. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Instalační krabice, včetně svorek (do 4mm2) a vývodek | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem, průmyslová, 250Vac, 16A, IP44 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Stahovací pásky | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Wago svorka do 2,5mm2 | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Elektrokotel 6kW/400V - komplet vč. prostorového termostatu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Elektrický ohřívač vody 160l/230V, komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | UZEMNĚNÍ A HROMOSVODY
| 03 ELE | Pásek FeZn 30x4 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Drát FeZn D=10mm | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Vodič CYA 16 zl/žl (á 5m) pro pospojení a uzemnění . vč. ukončení kabelovým okem aj. - komplet | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Vodič CYA 6 zl/žl (á 3m) pro pospojení aj. vč. ukončení kabelovým okem aj. - komplet | set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Jímací vedení, drát AlMgSi D8mm komplet | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Podpěra vedení pro svod, typ dle dodavatele stavební konstrukce objektu - komplet | kpl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Zemnicí tyč FeZn délky 2 m - komplet | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Podpěra vedení na střechu, typ dle dodavatele střešního opláštění - komplet | kpl | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Připojovací/spojovací svorka - různé typy dle druhu spoje - komplet | kpl | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Antikorozní ochrana na přechodu beton - země - vzduch pomocí tepelem smrštitelné trubice s lepidlem komplet | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Zkušební svorka - komplet | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Pomocný jímač délky cca 0,5 m zhotovený z drátu AlMgSI 8 na střeše, 3x svorka - komplet | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Ochranný úhelník vč. podpěr - komplet | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | EPK - ekvipotenciální přípojnice pro připojení zařízení objektu, pásek FeZn 30x4 mm na podpěrách vedení , montáž na zeď aj. - komplet | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Oprava nátěrů OK po navaření praporců dle jednotného nátěrového systému - komplet | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Připojení na stávající zemnící síť - komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Drobný nespecifikovaný materiál - komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Vytyčení veškerých inženýrských sítí souvisejících s montáži zemnícího vedení - komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Antikorozní ochrana spojení v zemi pásek-pásek nebo pásek-drát na celé realizované dílo - komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Propojení betonové výztuže - armování se zemnicí soustavou - komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Zemní práce pro uzemnění - ruční výkop kabelové ryhy 300x800 ve třídě zeminy 3-4, zához zeminy, hutnění, odvoz přebytečné zeminy do 5 km, uvedení terénu do původního stavu, osetí travou, vytyčení trasy, ... - komplet | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Nátěr uzemnění zeleno-žlutý - komplet | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Označovací štítek uzemnění - komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | ZEMNÍ PRÁCE
| 03 ELE | Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Zához rýhy 50/90 cm, hornina tř. 3, se zhutněním a úpravou povrchu | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Zához rýhy 35/90 cm, hornina tř. 3, se zhutněním a úpravou povrchu | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Písek kopaný ZPM | T | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Jáma pro pilíř rozváděče RH | m3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Pouzdrový základ pro stožár VO výšky 6m, kompletní zhot.pouzdrového základu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Rozbourání betonového základu, vybourání betonu aj. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | OSTATNÍ
| 03 ELE | Nespecifikovaný drobný materiál | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Přeložka stávajícího kabelu osvětlení pro rugby. Kabel v zemi bude naspojkován, v místě křížení a pod komunikací uložen do chráničky. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Průvodně technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Celková revize - včetně fotodokumentace, funkční odzkoušení a uvedení do provozu | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Stavební přípomoce, zhotovení otvorů v garáži apod. | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Pomocné práce elektro | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 250 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10 km | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Nákladní auto 5t | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Příplatek za práci ve výškách pro montáž svítidel | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Nátěry, včetně oprav poškozených nátěrů OK související s montáží elektro dle jednotného nátěrového systému areálu | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Měření intenzity osvětlení | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Montážní pološina MP10 do 10m výšky, vč přesunu | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Ekologická likvidace odpadů a nebezpečných odpadů související s montáží a demontáží elektro na celé dílo dle platné legislativy | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Příplatek za recyklaci svítidel | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Úklid stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Části, materiály či práce nezahrnuté v tomto výkazu výměr, ale potřebné pro dokončení celého díla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Koordinace s provozovateli ostatních sítí | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Autorský dozor | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 ELE | Podíl přidružených výkonů pro zemní práce | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
03 ELE
zde je možno přidávat řádky nakopírováním libovoného předchozího řádku |  | zde je možno přidávat řádky nakopírováním libovoného předchozího řádku
Poznámky