## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy ŠJ, Obránců míru 1714, Přelouč
| Misto |  | Obránců míru č.p. 1714, Přelouč
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Přelouč |  |  |  | IČ: | 00274101
|  |  | Československé armády 1665 |  |  |  | DIČ: | CZ00274101
|  | 53501 | Přelouč
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Radek Čapský - Ing. Radek Čapský |  |  |  | IČ: | 69856311
|  |  | Na Okrouhlíku 1246 |  |  |  | DIČ: | -
|  | 53003 | Pardubice
| Vypracoval: |  | Ing. Radek Čapský
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 2021.26 |  | 7131.18 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 300061.52 |  | 453954.63 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 22752 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 302082.78 |  | 483837.81 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 785920.59 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 165043.3239 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 950963.9139 |  |  | CZK
|  | v | Pardubicích |  | dne |  | 2021-04-23
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy ŠJ, Obránců míru 1714, Přelouč |  |  | 0 | 785920.59 | 165043.3239 | 950963.9139
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| D1.4.4 Ústřední vytápění, I. etapa | [8 empty] | D1.4.4 Ústřední vytápění, I. etapa
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV | 201.08 | 3848.24
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV | 482.86 | 1087.02
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV | 1337.32 | 2195.92
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 179.79 | 73807.85
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 786.09
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 38282.61 | 2791.63
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 66316.03 | 91808.9
| 734 | Armatury |  |  | PSV | 166345.39 | 37531.72
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV | 28937.7 | 44005.82
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 48348
| 783 | Nátěry |  |  | PSV | 0 | 154874.62
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN | 0 | 22752
| Cena celkem |  |  |  |  | 302082.78 | 483837.81 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy ŠJ, Obránců míru 1714, Přelouč | [20 empty] | STA
O: |  | Obránců míru č.p. 1714, Přelouč | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4049.32 |  | 201.08 |  | 3848.24 |  | 4899.6772 |  | 0.15048 |  | 0 |  |  |  | 7.96 |  |  | DIL
1 | 340235211R00 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm | kus | 44 | 92.03 | 4049.32 | 4.57 | 201.08 | 87.46 | 3848.24 | 21 | 4899.6772 | 0.00342 | 0.15048 | 0 | 0 |  |  | 0.181 | 7.96 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1569.88 |  | 482.86 |  | 1087.02 |  | 1899.5548 |  | 0.1004 |  | 0 |  |  |  | 1.54 |  |  | DIL
2 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,025 m2 ve stropech | kus | 2 | 784.94 | 1569.88 | 241.43 | 482.86 | 543.51 | 1087.02 | 21 | 1899.5548 | 0.0502 | 0.1004 | 0 | 0 |  |  | 0.77 | 1.54 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 3533.44 |  | 1337.32 |  | 2195.92 |  | 4275.4624 |  | 0 |  | 0.10584 |  |  |  | 6.71 |  |  | DIL
3 | 970051080R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm | m | 0.64 | 2627.86 | 1681.83 | 2089.57 | 1337.32 | 538.29 | 344.51 | 21 | 2035.0143 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.00184 |  |  | 2.7 | 1.73 |  |  | POL1_0
4 | 971033131R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC | kus | 22 | 23.78 | 523.16 | 0 | 0 | 23.78 | 523.16 | 21 | 633.0236 | 0 | 0 | 0.001 | 0.022 |  |  | 0.064 | 1.41 |  |  | POL1_0
5 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 20 | 59.5 | 1190 | 0 | 0 | 59.5 | 1190 | 21 | 1439.9 | 0 | 0 | 0.004 | 0.08 |  |  | 0.16 | 3.2 |  |  | POL1_0
6 | 971033141R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC | kus | 2 | 68.03 | 136.06 | 0 | 0 | 68.03 | 136.06 | 21 | 164.6326 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |  |  | 0.183 | 0.37 |  |  | POL1_0
7 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.00184 | 366.31 | 0.73 | 0 | 0 | 366.31 | 0.67 | 21 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.00184 | 828.17 | 1.66 | 0 | 0 | 828.17 | 1.52 | 21 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 73987.64 |  | 179.79 |  | 73807.85 |  | 89525.0444 |  | 0.16242 |  | 2.1645 |  |  |  | 44.64 |  |  | DIL
9 | 713400842R00 | Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy | m2 | 45 | 358.34 | 16125.3 | 0 | 0 | 358.34 | 16125.3 | 21 | 19511.613 | 0 | 0 | 0.0481 | 2.1645 |  |  | 0.75 | 33.75 |  |  | POL1_0
10 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí pouzdry z mineral. vlny | m2 | 39 | 145.61 | 5678.79 | 4.61 | 179.79 | 141 | 5499 | 21 | 6871.3359 | 0.00051 | 0.01989 | 0 | 0 |  |  | 0.267 | 10.41 |  |  | POL1_0
11 | 631547215R | Pouzdro potrubní izolační, D 35/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 83 | 241.41 | 20037.03 | 0 | 0 | 241.41 | 20037.03 | 21 | 24244.8063 | 0.00067 | 0.05561 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
12 | 631547216R | Pouzdro potrubní izolační, D 42/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 115 | 272.65 | 31354.75 | 0 | 0 | 272.65 | 31354.75 | 21 | 37939.2475 | 0.00074 | 0.0851 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | 631547319R | Pouzdro potrubní izolační, D 60/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - NEOCEŇOVAT - zajišťuje ČEZ Energo, s.r.o. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
14 | 713531221R00 | Protipožární výplň spár ve stěně tl. do 150 mm | m | 1.2 | 659.81 | 791.77 | 0 | 0 | 659.81 | 791.77 | 21 | 958.0417 | 0.00152 | 0.00182 | 0 | 0 |  |  | 0.401 | 0.48 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 786.09 |  | 0 |  | 786.09 |  | 951.1689 |  | 0.00088 |  | 0 |  |  |  | 1.34 |  |  | DIL
15 | 722181214RT7 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 3 | 77.36 | 232.08 | 0 | 0 | 77.36 | 232.08 | 21 | 280.8168 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 0.39 |  |  | POL1_0
16 | 722181214RT9 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 1 | 81.91 | 81.91 | 0 | 0 | 81.91 | 81.91 | 21 | 99.1111 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 0.13 |  |  | POL1_0
17 | 722181214RU2 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 2 | 85.32 | 170.64 | 0 | 0 | 85.32 | 170.64 | 21 | 206.4744 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 0.28 |  |  | POL1_0
18 | 722181214RW2 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 42 mm | m | 1 | 93.28 | 93.28 | 0 | 0 | 93.28 | 93.28 | 21 | 112.8688 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 |  |  | POL1_0
19 | 722181214RW4 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 48 mm | m | 1 | 100.11 | 100.11 | 0 | 0 | 100.11 | 100.11 | 21 | 121.1331 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 |  |  | POL1_0
20 | 722181214RY3 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 63 mm | m | 1 | 108.07 | 108.07 | 0 | 0 | 108.07 | 108.07 | 21 | 130.7647 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 41074.88 |  | 38282.61 |  | 2791.63 |  | 49700.6048 |  | 0.00697 |  | 0.38709 |  |  |  | 5.9 |  |  | DIL
21 | 484-31327R | Teplovodní tlakové nezávislá před. stanice tepla, tep. výkon 116,9 kW pro UT, 45 kW pro TeV - NEOCEŇOVAT - zajišťuje ČEZ Energo, s.r.o. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 | 732219336R00 | Montáž zásobníků teplé vody stojat.,do 1600 l - NEOCEŇOVAT - zajišťuje ČEZ Energo, s.r.o. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.326 | 0 |  |  | POL1_0
23 | 732331519R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb., objem 200 l, 6 bar, +110°C - NEOCEŇOVAT - zajišťuje ČEZ Energo, s.r.o. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03871 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.747 | 0 |  |  | POL1_0
24 | 732331519R0A | Nádoby expanzní tlak.s memb.pro pitnou vodu, 200 l, PN 10, DN 50,vč. průtoč. armatury DN 32 - NEOCEŇOVAT - zajišťuje ČEZ Energo, s.r.o. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03871 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.747 | 0 |  |  | POL1_0
25 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku - NEOCEŇOVAT - zajišťuje ČEZ Energo, s.r.o. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 0 |  |  | POL1_0
26 | 732421312R00 | Čerpadlo oběhové energeticky úsporné, DN 25, m=868 kg/h, H=1,3 m, 230 V | soubor | 1 | 21045.6 | 21045.6 | 20786.44 | 20786.44 | 259.16 | 259.16 | 21 | 25465.176 | 0.00351 | 0.00351 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 0.55 |  |  | POL1_0
27 | 732421313R00 | Čerpadlo oběhové energeticky úsporné, m=1591 kg/h, H=2,1 m, 230 V | soubor | 1 | 17746.68 | 17746.68 | 17487.52 | 17487.52 | 259.16 | 259.16 | 21 | 21473.4828 | 0.00339 | 0.00339 | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 0.59 |  |  | POL1_0
28 | 732291915R00 | Napuštění výměníků a ohříváků vodou do 1000 l - NEOCEŇOVAT - zajišťuje ČEZ Energo, s.r.o. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.873 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.40758 | 1933.92 | 789.04 | 0 | 0 | 1933.92 | 788.23 | 21 | 954.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.043 | 1.65 |  |  | POL1_0
30 | 732110813R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 250 mm | m | 1.75 | 273.02 | 477.79 | 0 | 0 | 273.02 | 477.79 | 21 | 578.1259 | 0 | 0 | 0.20748 | 0.36309 |  |  | 0.57 | 1 |  |  | POL1_0
31 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 65 | kus | 1 | 267.34 | 267.34 | 8.65 | 8.65 | 258.69 | 258.69 | 21 | 323.4814 | 7e-05 | 7e-05 | 0.024 | 0.024 |  |  | 0.54 | 0.54 |  |  | POL1_0
32 | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 0.38709 | 1933.92 | 748.43 | 0 | 0 | 1933.92 | 748.6 | 21 | 905.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.043 | 1.57 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 158125.44 |  | 66316.03 |  | 91808.9 |  | 191331.7824 |  | 2.6235 |  | 0.87691 |  |  |  | 197.35 |  |  | DIL
33 | 733113112R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 | kus | 18 | 124 | 2232 | 0 | 0 | 124 | 2232 | 21 | 2700.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 4.09 |  |  | POL1_0
34 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 39 | 129.69 | 5057.91 | 0 | 0 | 129.69 | 5057.91 | 21 | 6120.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 9.24 |  |  | POL1_0
35 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 4 | 191.12 | 764.48 | 0 | 0 | 191.12 | 764.48 | 21 | 925.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 1.4 |  |  | POL1_0
36 | 733111102R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 14 | 234.35 | 3280.9 | 70.9 | 992.6 | 163.45 | 2288.3 | 21 | 3969.889 | 0.00689 | 0.09646 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 5.33 |  |  | POL1_0
37 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 90 | 259.37 | 23343.3 | 92.43 | 8318.7 | 166.94 | 15024.6 | 21 | 28245.393 | 0.00688 | 0.6192 | 0 | 0 |  |  | 0.392 | 35.28 |  |  | POL1_0
38 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 35 | 280.99 | 9834.65 | 111.35 | 3897.25 | 169.64 | 5937.4 | 21 | 11899.9265 | 0.00657 | 0.22995 | 0 | 0 |  |  | 0.368 | 12.88 |  |  | POL1_0
39 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 79 | 345.83 | 27320.57 | 152.86 | 12075.94 | 192.97 | 15244.63 | 21 | 33057.8897 | 0.00742 | 0.58618 | 0 | 0 |  |  | 0.421 | 33.26 |  |  | POL1_0
40 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 79 | 475.52 | 37566.08 | 271.42 | 21442.18 | 204.1 | 16123.9 | 21 | 45454.9568 | 0.00824 | 0.65096 | 0 | 0 |  |  | 0.442 | 34.92 |  |  | POL1_0
41 | 733111107R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 50 | 568.8 | 28440 | 344 | 17200 | 224.8 | 11240 | 21 | 34412.4 | 0.00864 | 0.432 | 0 | 0 |  |  | 0.475 | 23.75 |  |  | POL1_0
42 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 347 | 17.97 | 6235.59 | 0.44 | 152.68 | 17.53 | 6082.91 | 21 | 7545.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 11.1 |  |  | POL1_0
43 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 2.6147 | 1490.26 | 3897.03 | 0 | 0 | 1490.26 | 3896.66 | 21 | 4715.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 9.32 |  |  | POL1_0
44 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 28 | 30.03 | 840.84 | 4.71 | 131.88 | 25.32 | 708.96 | 21 | 1017.4164 | 2e-05 | 0.00056 | 0.0032 | 0.0896 |  |  | 0.053 | 1.48 |  |  | POL1_0
45 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 66 | 62 | 4092 | 12.78 | 843.48 | 49.22 | 3248.52 | 21 | 4951.32 | 5e-05 | 0.0033 | 0.00532 | 0.35112 |  |  | 0.103 | 6.8 |  |  | POL1_0
46 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 38 | 73.72 | 2801.36 | 24.46 | 929.48 | 49.26 | 1871.88 | 21 | 3389.6456 | 9e-05 | 0.00342 | 0.00858 | 0.32604 |  |  | 0.103 | 3.91 |  |  | POL1_0
47 | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm | kus | 25 | 10.02 | 250.5 | 5.24 | 131 | 4.78 | 119.5 | 21 | 303.105 | 2e-05 | 0.0005 | 0.00215 | 0.05375 |  |  | 0.01 | 0.25 |  |  | POL1_0
48 | 733140811R00 | Odřezání odvzdušňovací nádoby | kus | 8 | 53.47 | 427.76 | 8.96 | 71.68 | 44.51 | 356.08 | 21 | 517.5896 | 4e-05 | 0.00032 | 0.00705 | 0.0564 |  |  | 0.093 | 0.74 |  |  | POL1_0
49 | 733193925R00 | Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 89 mm | kus | 1 | 393.61 | 393.61 | 129.16 | 129.16 | 264.45 | 264.45 | 21 | 476.2681 | 0.00063 | 0.00063 | 0 | 0 |  |  | 0.484 | 0.48 |  |  | POL1_0
50 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.87691 | 1535.76 | 1346.86 | 0 | 0 | 1535.76 | 1346.72 | 21 | 1629.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 3.12 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 203876.79 |  | 166345.39 |  | 37531.72 |  | 246690.9159 |  | 0.03648 |  | 0.61875 |  |  |  | 57.36 |  |  | DIL
51 | 734234124R00 | Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu exp., DN 25, vč. vypouštění | kus | 1 | 2613.07 | 2613.07 | 0 | 0 | 2613.07 | 2613.07 | 21 | 3161.8147 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
52 | 734233111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.,DN 15, PN 25,+120°C | kus | 2 | 249.13 | 498.26 | 149.48 | 298.96 | 99.65 | 199.3 | 21 | 602.8946 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
53 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z,DN 25, PN 25,+120°C | kus | 8 | 323.08 | 2584.64 | 200.93 | 1607.44 | 122.15 | 977.2 | 21 | 3127.4144 | 0.00032 | 0.00256 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 1.82 |  |  | POL1_0
54 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.,DN 32, PN 25,+120°C | kus | 2 | 430.01 | 860.02 | 285.05 | 570.1 | 144.96 | 289.92 | 21 | 1040.6242 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
55 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, PN 10, +90°C | kus | 16 | 249.13 | 3986.08 | 149.48 | 2391.68 | 99.65 | 1594.4 | 21 | 4823.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 1.33 |  |  | POL1_0
56 | 734293111R00 | Ventil směšovací třícestný, Kv 4, DN 20, servopohon 24 V, řídící signál 0-10 V= | kus | 1 | 1444.75 | 1444.75 | 1284.67 | 1284.67 | 160.08 | 160.08 | 21 | 1748.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 0.26 |  |  | POL1_0
57 | 734293112R00 | Ventil směšovací třícestný, Kv 6,3, DN 25, servopohon 24 V, řídící signál 0-10 V= | kus | 1 | 1649.52 | 1649.52 | 1459.86 | 1459.86 | 189.66 | 189.66 | 21 | 1995.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 0.26 |  |  | POL1_0
58 | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z., šikmý, DN 25, PN 20, +80°C | kus | 2 | 287.81 | 575.62 | 197.58 | 395.16 | 90.23 | 180.46 | 21 | 696.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
59 | 734243123R00 | Klapka zpětná, závitová, DN 25, PN 15, +80°C | kus | 2 | 318.53 | 637.06 | 262.43 | 524.86 | 56.1 | 112.2 | 21 | 770.8426 | 0.00037 | 0.00074 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
60 | 734223821R00 | Ventil vyvažov.vnitř.z., DN 15, PN 25, bez vypouštění | kus | 2 | 1660.9 | 3321.8 | 1550.41 | 3100.82 | 110.49 | 220.98 | 21 | 4019.378 | 0.00065 | 0.0013 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
61 | 734413122R00 | Teploměr 0-120°C, D 63 / dl.jímky 50 mm | kus | 6 | 625.68 | 3754.08 | 418.17 | 2509.02 | 207.51 | 1245.06 | 21 | 4542.4368 | 0.00023 | 0.00138 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 2.29 |  |  | POL1_0
62 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15, PN 10, +120°C | kus | 12 | 248 | 2976 | 219.63 | 2635.56 | 28.37 | 340.44 | 21 | 3600.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.74 |  |  | POL1_0
63 | 734209112R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 5 | 93.17 | 465.85 | 3.05 | 15.25 | 90.12 | 450.6 | 21 | 563.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.83 |  |  | POL1_0
64 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 3 | 93.97 | 281.91 | 3.82 | 11.46 | 90.15 | 270.45 | 21 | 341.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.5 |  |  | POL1_0
65 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 5 | 117.17 | 585.85 | 4.87 | 24.35 | 112.3 | 561.5 | 21 | 708.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 1.03 |  |  | POL1_0
66 | 734226212R00 | Ventil term.přímý,vnitř.z., Kv=0,025-0,67 m3/h, DN 15, nikl. mosaz | kus | 3 | 313.98 | 941.94 | 231.98 | 695.94 | 82 | 246 | 21 | 1139.7474 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0.175 | 0.53 |  |  | POL1_0
67 | 734226222R00 | Ventil term.rohový,vnitř.z., Kv=0,025-0,67 m3/h, DN 15, nikl. mosaz | kus | 1 | 340.79 | 340.79 | 258.88 | 258.88 | 81.91 | 81.91 | 21 | 412.3559 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.175 | 0.18 |  |  | POL1_0
68 | 734266212R00 | Šroubení reg.rohové,vnitř.z., Kvs=1,31 m3/h, DN 15, nikl. mosaz | kus | 1 | 249.13 | 249.13 | 194.44 | 194.44 | 54.69 | 54.69 | 21 | 301.4473 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.08 |  |  | POL1_0
69 | 734266221R00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z., Kvs=1,31 m3/h, DN 10, nikl. mosaz | kus | 18 | 249.13 | 4484.34 | 194.44 | 3499.92 | 54.69 | 984.42 | 21 | 5426.0514 | 0.00022 | 0.00396 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 1.48 |  |  | POL1_0
70 | 734266222R00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z., Kvs=1,31 m3/h, DN 15, nikl. mosaz | kus | 39 | 249.13 | 9716.07 | 194.44 | 7583.16 | 54.69 | 2132.91 | 21 | 11756.4447 | 0.00026 | 0.01014 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 3.2 |  |  | POL1_0
71 | 734266223R00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z., Kvs=1,31 m3/h, DN 20, nikl. mosaz | kus | 4 | 292.36 | 1169.44 | 232.3 | 929.2 | 60.06 | 240.24 | 21 | 1415.0224 | 0.00035 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0.093 | 0.37 |  |  | POL1_0
72 | 551200160R | Hlavice termostatická kapalinová, 6-28°C, závit M30x1,5 mm, pro veřejné prostory | kus | 63 | 2229.66 | 140468.58 | 2115.9 | 133301.7 | 113.76 | 7166.88 | 21 | 169966.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
73 | 5513730672R | Hlavice regulační ruční s připojovací maticí, M30 x 1,5 - bílá | kus | 1 | 359.48 | 359.48 | 277.8 | 277.8 | 81.68 | 81.68 | 21 | 434.9708 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
74 | 734291951R00 | Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | kus | 64 | 39.36 | 2519.04 | 0 | 0 | 39.36 | 2519.04 | 21 | 3048.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 9.22 |  |  | POL1_0
75 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.02446 | 1077.31 | 25.86 | 0 | 0 | 1077.31 | 26.35 | 21 | 31.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.06 |  |  | POL1_0
76 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 72 | 139.92 | 10074.24 | 30.21 | 2175.12 | 109.71 | 7899.12 | 21 | 12189.8304 | 0.00013 | 0.00936 | 0.0011 | 0.0792 |  |  | 0.229 | 16.49 |  |  | POL1_0
77 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 8 | 339 | 2712 | 1.22 | 9.76 | 337.78 | 2702.24 | 21 | 3281.52 | 2e-05 | 0.00016 | 0.039 | 0.312 |  |  | 0.707 | 5.66 |  |  | POL1_0
78 | 734100813R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 2 | 592.69 | 1185.38 | 1.22 | 2.44 | 591.47 | 1182.94 | 21 | 1434.3098 | 2e-05 | 4e-05 | 0.083 | 0.166 |  |  | 1.238 | 2.48 |  |  | POL1_0
79 | 734100821R00 | Demontáž armatur se třemi přírubami do DN 50 | kus | 1 | 250.27 | 250.27 | 1.22 | 1.22 | 249.05 | 249.05 | 21 | 302.8267 | 2e-05 | 2e-05 | 0.035 | 0.035 |  |  | 0.707 | 0.71 |  |  | POL1_0
80 | 734190814R00 | Rozpojení přírubového spoje DN 50 | kus | 2 | 85.89 | 171.78 | 1.22 | 2.44 | 84.67 | 169.34 | 21 | 207.8538 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.177 | 0.35 |  |  | POL1_0
81 | 734190818R00 | Rozpojení přírubového spoje DN 100 | kus | 2 | 120.59 | 241.18 | 1.22 | 2.44 | 119.37 | 238.74 | 21 | 291.8278 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  | POL1_0
82 | 734200811R00 | Demontáž elektrotermických hlavic rad. armatur | kus | 59 | 34.7 | 2047.3 | 9.86 | 581.74 | 24.84 | 1465.56 | 21 | 2477.233 | 4e-05 | 0.00236 | 0.00045 | 0.02655 |  |  | 0.052 | 3.07 |  |  | POL1_0
83 | 734890801R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0.61785 | 1109.16 | 685.46 | 0 | 0 | 1109.16 | 685.29 | 21 | 829.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 1.59 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 72944.2 |  | 28937.7 |  | 44005.82 |  | 88262.482 |  | 1.1352 |  | 1.9347 |  |  |  | 92.87 |  |  | DIL
84 | 735191904R00 | Propláchnutí otopných těles litinových | m2 | 65.7 | 14.79 | 971.7 | 0 | 0 | 14.79 | 971.7 | 21 | 1175.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 2.04 |  |  | POL1_0
85 | 735192911R00 | Zpětná montáž otop.těles článků litinových | m2 | 24.9 | 29.69 | 739.28 | 0 | 0 | 29.69 | 739.28 | 21 | 894.5288 | 0.01625 | 0.40463 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 1.54 |  |  | POL1_0
86 | 735191914R00 | Montáž otop.těles z použitých litinových článků | m2 | 40.8 | 577.9 | 23578.32 | 365.69 | 14920.15 | 212.21 | 8658.17 | 21 | 28529.7672 | 0.01625 | 0.663 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 18.16 |  |  | POL1_0
87 | 735292937R00 | Zpětná montáž reg.z hl.trubek DN 80 dl.2,5 m, 2 prameny | kus | 1 | 240.03 | 240.03 | 58.13 | 58.13 | 181.9 | 181.9 | 21 | 290.4363 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 0.38 |  |  | POL1_0
88 | 735156264R00 | Otopná tělesa panelová 11 - 600/ 800, boční připojení | kus | 1 | 3465.02 | 3465.02 | 3329.05 | 3329.05 | 135.97 | 135.97 | 21 | 4192.6742 | 0.01728 | 0.01728 | 0 | 0 |  |  | 0.863 | 0.86 |  |  | POL1_0
89 | 735156280R00 | Otopná tělesa panelová 11 - 900/ 400, boční připojení | kus | 2 | 3308.32 | 6616.64 | 3189.28 | 6378.56 | 119.04 | 238.08 | 21 | 8006.1344 | 0.01312 | 0.02624 | 0 | 0 |  |  | 0.856 | 1.71 |  |  | POL1_0
90 | 735156283R00 | Otopná tělesa panelová 11 - 900/ 700, boční připojení | kus | 1 | 4291.39 | 4291.39 | 4162.52 | 4162.52 | 128.87 | 128.87 | 21 | 5192.5819 | 0.02296 | 0.02296 | 0 | 0 |  |  | 0.866 | 0.87 |  |  | POL1_0
91 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 65.7 | 14.79 | 971.7 | 0 | 0 | 14.79 | 971.7 | 21 | 1175.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 2.04 |  |  | POL1_0
92 | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 64 | 29.69 | 1900.16 | 0 | 0 | 29.69 | 1900.16 | 21 | 2299.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 3.97 |  |  | POL1_0
93 | 735191902R00 | Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem | m2 | 65.7 | 64.05 | 4208.09 | 0 | 0 | 64.05 | 4208.09 | 21 | 5091.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 8.8 |  |  | POL1_0
94 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 64 | 146.75 | 9392 | 0 | 0 | 146.75 | 9392 | 21 | 11364.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 17.15 |  |  | POL1_0
95 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.72973 | 1274.11 | 930.1 | 0 | 0 | 1274.11 | 929.76 | 21 | 1125.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.075 | 2.24 |  |  | POL1_0
96 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 360 | 24.87 | 8953.2 | 0 | 0 | 24.87 | 8953.2 | 21 | 10833.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.052 | 18.72 |  |  | POL1_0
97 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 78.1 | 39.25 | 3065.43 | 0 | 0 | 39.25 | 3065.43 | 21 | 3709.1703 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.8588 |  |  | 0.082 | 6.4 |  |  | POL1_0
98 | 735221832R00 | Demontáž registr.z hl.trubek DN 80 do 3 m,2pramen. | kus | 1 | 237.76 | 237.76 | 51.1 | 51.1 | 186.66 | 186.66 | 21 | 287.6896 | 0.00022 | 0.00022 | 0.03321 | 0.03321 |  |  | 0.391 | 0.39 |  |  | POL1_0
99 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 57 | 14.56 | 829.92 | 0.67 | 38.19 | 13.89 | 791.73 | 21 | 1004.2032 | 1e-05 | 0.00057 | 0.00075 | 0.04275 |  |  | 0.029 | 1.65 |  |  | POL1_0
100 | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 1.9347 | 1319.62 | 2553.46 | 0 | 0 | 1319.62 | 2553.12 | 21 | 3089.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.074 | 5.95 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 48348 |  | 0 |  | 48348 |  | 58501.08 |  | 0.017 |  | 0 |  |  |  | 14.96 |  |  | DIL
101 | 767995107R00 | Výroba a montáž kov. závěsných konstr. do 500 kg | kg | 340 | 142.2 | 48348 | 0 | 0 | 142.2 | 48348 | 21 | 58501.08 | 5e-05 | 0.017 | 0 | 0 |  |  | 0.044 | 14.96 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 154874.62 |  | 0 |  | 154874.62 |  | 187398.2902 |  | 0.06647 |  | 0 |  |  |  | 52.86 |  |  | DIL
102 | 783324140R00 | Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email, bílý, odstín 1000 | m2 | 65.7 | 518.75 | 34081.88 | 0 | 0 | 518.75 | 34081.88 | 21 | 41239.0748 | 0.00049 | 0.03219 | 0 | 0 |  |  | 0.243 | 15.97 |  |  | POL1_0
103 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm 2x email, bílý, odstín 1000 | m | 194 | 278.71 | 54069.74 | 0 | 0 | 278.71 | 54069.74 | 21 | 65424.3854 | 7e-05 | 0.01358 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 16.88 |  |  | POL1_0
104 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 690 | 96.7 | 66723 | 0 | 0 | 96.7 | 66723 | 21 | 80734.83 | 3e-05 | 0.0207 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 20.01 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 22750.29 |  | 0 |  | 22752 |  | 27527.8509 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
105 | 1 | Vedlejší rozpočtové náklady | - | 1 | 22750.29 | 22750.29 | 0 | 0 | 22752 | 22752 | 21 | 27527.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 785920.59 | [14 empty] | 0 | 785920.59 | SUM
33
POPUZIV
END