## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem | 676286.09
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč R1 |  |  | 28746.06
Rozvaděč R3 |  |  | 31846.81
Dodávky |  |  | 60592.87
Elektromontáže |  |  | 565884.91
Demontáže |  |  | 15869.27
Světelná instalace 1.NP |  |  | 175780.09
Zásuvková a motorová instalace 1.NP |  |  | 51469.88
Rozvody uzemnění 1.NP |  |  | 815.86
Světelná instalace 2.NP |  |  | 245822.56
Zásuvková a motorová instalace 2.NP |  |  | 32213.03
Rozvody uzemnění 2.NP |  |  | 5588.5
Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II. |  |  | 16881.96
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI. |  |  | 19943.76
Podružný materiál |  |  | 1500
Stavební přípomoce |  |  | 49808.31

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Rozvaděč R1
ŘADOVÉ SVORNICE
35mm2 | ks | 1 | 0 |  | 897.57 |  | 897.57 | 897.57
ŘADOVÉ SVORNICE
2,5mm2 | ks | 4 | 0 |  | 41.98 |  | 41.98 | 167.92
Instalační stykače AC
20-10-A230 Instalační stykač | Ks | 1 | 0 |  | 1416.31 |  | 1416.31 | 1416.31
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, typ AC , 10kA
2pólový - 16A, dI=30mA, char. B | Ks | 10 | 0 |  | 1019.29 |  | 1019.29 | 10192.9
Elektrické zdroje
Napájecí zdroj 230/24V | Ks | 1 | 0 |  | 3243.3 |  | 3243.3 | 3243.3
Jističe 1pólové 10kA, char B, C, D
2B-1 - 2A | Ks | 1 | 0 |  | 79.63 |  | 79.63 | 79.63
4B-1 - 4A | Ks | 1 | 0 |  | 127.41 |  | 127.41 | 127.41
6B-1 - 6A | Ks | 2 | 0 |  | 153.58 |  | 153.58 | 307.16
10B-1 - 10A | Ks | 14 | 0 |  | 185.43 |  | 185.43 | 2596.02
16B-1 - 16A | Ks | 3 | 0 |  | 215.01 |  | 215.01 | 645.03
20C-1 - 20A | Ks | 1 | 0 |  | 392.47 |  | 392.47 | 392.47
Instalační relé
2P, 8A-230V Instalační relé | Ks | 2 | 0 |  | 356.07 |  | 356.07 | 712.14
Mechanická impulzní (paměťová) relé
20-10-A230 Impulzní relé | Ks | 2 | 0 |  | 973.79 |  | 973.79 | 1947.58
Vypínače
40-3 40A Vypínač | Ks | 1 | 0 |  | 418.64 |  | 418.64 | 418.64
ROZVODNICE OCEP PRO ZAPUŠTĚNÍ DO STĚNY IP40/20
Z 60/90/20 600x900x200 mm | ks | 1 | 0 |  | 3294.49 |  | 3294.49 | 3294.49
ŘADOVÉ SVORNICE
1,5mm2 | ks | 24 | 0 |  | 26.73 |  | 26.73 | 641.52
2,5mm2 | ks | 23 | 0 |  | 41.98 |  | 41.98 | 965.54
4mm2 | ks | 1 | 0 |  | 55.4 |  | 55.4 | 55.4
10mm2 | ks | 3 | 0 |  | 215.01 |  | 215.01 | 645.03
Rozvaděč R1 - celkem | [7 empty] | 28746.06
Rozvaděč R3
ŘADOVÉ SVORNICE
35mm2 | ks | 1 | 0 |  | 897.57 |  | 897.57 | 897.57
ŘADOVÉ SVORNICE
2,5mm2 | ks | 3 | 0 |  | 41.98 |  | 41.98 | 125.94
Instalační stykače AC
20-10-A230 Instalační stykač | Ks | 6 | 0 |  | 1416.31 |  | 1416.31 | 8497.86
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, typ AC, 10kA
2pólový - 16A, dI=30mA, char. B | Ks | 8 | 0 |  | 1019.29 |  | 1019.29 | 8154.32
Jističe 1pólové - LTN-_-1, 10kA, char B, C, D
LTN-2B-1 - 2A | Ks | 3 | 0 |  | 211.59 |  | 211.59 | 634.77
LTN-4B-1 - 4A | Ks | 1 | 0 |  | 250.27 |  | 250.27 | 250.27
LTN-6B-1 - 6A | Ks | 1 | 0 |  | 267.34 |  | 267.34 | 267.34
LTN-10B-1 - 10A | Ks | 12 | 0 |  | 304.88 |  | 304.88 | 3658.56
LTN-16B-1 - 16A | Ks | 4 | 0 |  | 328.77 |  | 328.77 | 1315.08
LTN-10C-1 - 10A | Ks | 2 | 0 |  | 773.57 |  | 773.57 | 1547.14
Instalační relé
2P, 8A, 230V | Ks | 2 | 0 |  | 356.07 |  | 356.07 | 712.14
Vypínače
40-3, 40A | Ks | 1 | 0 |  | 418.64 |  | 418.64 | 418.64
ROZVODNICE OCEP PRO ZAPUŠTĚNÍ DO STĚNY IP40/20
Z 60/90/20 600x900x200 mm | ks | 1 | 0 |  | 3294.49 |  | 3294.49 | 3294.49
ŘADOVÉ SVORNICE RSA
1,5mm2 | ks | 22 | 0 |  | 26.73 |  | 26.73 | 588.06
2,5mm2 | ks | 20 | 0 |  | 41.98 |  | 41.98 | 839.6
10mm2 | ks | 3 | 0 |  | 215.01 |  | 215.01 | 645.03
Rozvaděč R3 - celkem | [7 empty] | 31846.81
Dodávky
Rozvaděč R1 | ks | 1 | [5 empty] | 28746.06
Rozvaděč R3 | ks | 1 | [5 empty] | 31846.81
Dodávky - celkem | [7 empty] | 60592.87
Elektromontáže
Demontáže
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení
1-jednopólových | ks | 28 | 0 |  | 62.57 |  | 62.57 | 1751.96
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení
6-střídavých | ks | 10 | 0 |  | 68.26 |  | 68.26 | 682.6
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených
2 zdroje s krytem | ks | 84 | 0 |  | 73.94 |  | 73.94 | 6210.96
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení
2P + PE | ks | 5 | 0 |  | 79.63 |  | 79.63 | 398.15
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
přes 50 do 100kg | ks | 2 | 0 |  | 1365.12 |  | 1365.12 | 2730.24
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole
přes 300 do 400 kg | ks | 3 | 0 |  | 1365.12 |  | 1365.12 | 4095.36
Demontáže - celkem | [7 empty] | 15869.27
Světelná instalace 1.NP
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami)
Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 9 | 0 |  | 106.93 |  | 106.93 | 962.37
Přístroj přepínače sériového; řazení 5 | ks | 2 | 0 |  | 142.2 |  | 142.2 | 284.4
KRYT SPÍNAČE
Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 11 | 0 |  | 88.73 |  | 88.73 | 976.03
Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá | ks | 2 | 0 |  | 93.28 |  | 93.28 | 186.56
Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b. bílá | ks | 7 | 0 |  | 127.41 |  | 127.41 | 891.87
RÁMEČEK
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 20 | 0 |  | 119.45 |  | 119.45 | 2389
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami)
Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So) | ks | 2 | 0 |  | 186.57 |  | 186.57 | 373.14
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami)
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S | ks | 7 | 0 |  | 250.27 |  | 250.27 | 1751.89
DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové | ks | 7 | 0 |  | 299.19 |  | 299.19 | 2094.33
SNÍMAČ SPÍNAČE AUTOMATICKÉHO
Snímač spínače automatického, s rovinným snímáním pohybu 180°; b. bílá | ks | 5 | 0 |  | 481.2 |  | 481.2 | 2406
PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE
Přístroj spínací pro snímače pohybu, relé (2300 W, 500 VA) | ks | 5 | 0 |  | 328.77 |  | 328.77 | 1643.85
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 371.38 | 0 |  | 77.36 |  | 77.36 | 28729.96
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 47.8 | 0 |  | 77.36 |  | 77.36 | 3697.81
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 54 | 0 |  | 89.87 |  | 89.87 | 4852.98
CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 21 | 0 |  | 89.87 |  | 89.87 | 1887.27
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS
KU 68/1 přístrojová 73/30 | ks | 25 | 0 |  | 185.43 |  | 185.43 | 4635.75
KU 68-1903 rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42 | ks | 42 | 0 |  | 215.01 |  | 215.01 | 9030.42
PLASTOVÁ ODBOČNÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE IP55/66
1,5-2,5 mm2 Cu, 5pol. svork., 7xM20/M25, 104x104x70mm | ks | 1 | 0 |  | 326.49 |  | 326.49 | 326.49
PIKTOGRAMY PRO NOUZOVÁ SVÍTIDLA
04 nápis EXIT | ks | 3 | 0 |  | 841.82 |  | 841.82 | 2525.46
09 únik dolů | ks | 4 | 0 |  | 887.33 |  | 887.33 | 3549.32
ZDROJE LED E27
13.5-100W E27 827 1521lm, 2700°K, 13.5W | ks | 3 | 0 |  | 182.02 |  | 182.02 | 546.06
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KRUHOVÉ LED
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A) | ks | 11 | 0 |  | 1019.29 |  | 1019.29 | 11212.19
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm (B) | ks | 4 | 0 |  | 1075.03 |  | 1075.03 | 4300.12
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm (C) | ks | 4 | 0 |  | 1075.03 |  | 1075.03 | 4300.12
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A1) s náhradním zdojem 1h AT | ks | 2 | 0 |  | 1019.29 |  | 1019.29 | 2038.58
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm (B1) s náhradním zdojem 1h AT | ks | 2 | 0 |  | 1075.03 |  | 1075.03 | 2150.06
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ LED
Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, mikroprizmatický kryt (E) | ks | 18 | 0 |  | 1439.06 |  | 1439.06 | 25903.08
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ LED
Přisazené LED svítidlo, semiopálový kryt (G) | ks | 5 | 0 |  | 2411.71 |  | 2411.71 | 12058.55
Přisazené LED svítidlo, semiopálový kryt (H) | ks | 2 | 0 |  | 2411.69 |  | 2411.69 | 4823.38
Přisazené LED svítidlo, semiopálový kryt (G1) s náhradním zdojem 1h AT | ks | 1 | 0 |  | 2844 |  | 2844 | 2844
SVÍTIDLO VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ
Žárovkové přisazené 60W (L) | ks | 1 | 0 |  | 978.34 |  | 978.34 | 978.34
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVÍTIDEL
Závěsný systém čtyřlankový | ks | 8 | 0 |  | 1365.12 |  | 1365.12 | 10920.96
Proudový svod 3x0.75 mm2 včetně svorkové krabice, černý | ks | 8 | 0 |  | 984.02 |  | 984.02 | 7872.16
SVÍTIDLO NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM
LED přisazené 1h AT, nouzový provoz, 150lm (M, N, O) | ks | 7 | 0 |  | 1805.37 |  | 1805.37 | 12637.59
Světelná instalace 1.NP - celkem | [7 empty] | 175780.09
Zásuvková a motorová instalace 1.NP
OVLÁDAČ KOMPLETNÍ
Ovládač zapínací, se signalizační doutnavkou; řazení 1/0S; b. jasně bílá | ks | 1 | 0 |  | 364.03 |  | 364.03 | 364.03
RÁMEČEK, (také pro signalizační systém)
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. alpská bílá | ks | 5 | 0 |  | 278.71 |  | 278.71 | 1393.55
TLAČÍTKO, (signalizační systém)
Tlačítko prosvětlené, signální; b. alpská bílá | ks | 3 | 0 |  | 511.92 |  | 511.92 | 1535.76
MODUL KONTROLNÍ (signalizační systém)
Modul kontrolní, s alarmem; b. alpská bílá | ks | 1 | 0 |  | 989.71 |  | 989.71 | 989.71
ALARM (signalizační systém)
Alarm; b. alpská bílá | ks | 1 | 0 |  | 2787.12 |  | 2787.12 | 2787.12
ZÁSUVKA NN
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá | ks | 23 | 0 |  | 280.99 |  | 280.99 | 6462.77
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 23.59 | 0 |  | 77.36 |  | 77.36 | 1824.92
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 286.22 | 0 |  | 84.18 |  | 84.18 | 24094
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 8.4 | 0 |  | 77.36 |  | 77.36 | 649.82
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 3 | 0 |  | 89.87 |  | 89.87 | 269.61
SDĚLOVACÍ KABEL
J-Y(St)Y 1x2x0,6 , pevně | m | 14.78 | 0 |  | 78.49 |  | 78.49 | 1160.08
KABEL BEZHALOGENOVÝ (B2ca,s1,d1)
1-CXKE-R J 3x4 , pevně | m | 25.76 | 0 |  | 96.7 |  | 96.7 | 2490.99
1-CXKE-R J 4x10 , pevně | m | 2.53 | 0 |  | 141.06 |  | 141.06 | 356.88
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
přístrojová 73/30 | ks | 24 | 0 |  | 185.43 |  | 185.43 | 4450.32
univerzální bez víčka 73/42 | ks | 5 | 0 |  | 139.92 |  | 139.92 | 699.6
rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42 | ks | 5 | 0 |  | 192.25 |  | 192.25 | 961.25
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE PLASTOVÉ NA POVRCH IP54
rozvodka, 95x95x50, S66, výstupy 4x20, 1601 | ks | 1 | 0 |  | 326.49 |  | 326.49 | 326.49
PLASTOVÁ ODBOČNÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE IP55/66
1,5-2,5 mm2 Cu, 5pol. svork., 7xM20/M25, 104x104x70mm | ks | 2 | 0 |  | 326.49 |  | 326.49 | 652.98
Zásuvková a motorová instalace 1.NP - celkem | [7 empty] | 51469.88
Rozvody uzemnění 1.NP
PLASTOVÁ ODBOČNÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE IP55/66
1,5-2,5 mm2 Cu, 5pol. svork., 7xM20, 93x93x62mm | ks | 1 | 0 |  | 326.49 |  | 326.49 | 326.49
SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ DLE ČSN EN 62561-1
SP připojovací | ks | 1 | 0 |  | 84.18 |  | 84.18 | 84.18
VODIČE PRO POSPOJENÍ FLEXIBILNÍ
H07V-K25 25 mm2, zelenožlutý, pevně | m | 5.48 | 0 |  | 73.94 |  | 73.94 | 405.19
Rozvody uzemnění 1.NP - celkem | [7 empty] | 815.86
Světelná instalace 2.NP
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami)
Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 3 | 0 |  | 106.93 |  | 106.93 | 320.79
Přístroj přepínače sériového; řazení 5 | ks | 2 | 0 |  | 142.2 |  | 142.2 | 284.4
KRYT SPÍNAČE
Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 9 | 0 |  | 88.73 |  | 88.73 | 798.57
Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá | ks | 2 | 0 |  | 93.28 |  | 93.28 | 186.56
RÁMEČEK
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 11 | 0 |  | 119.45 |  | 119.45 | 1313.95
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami)
Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So) | ks | 6 | 0 |  | 186.57 |  | 186.57 | 1119.42
SNÍMAČ SPÍNAČE AUTOMATICKÉHO
Snímač spínače automatického, s rovinným snímáním pohybu 180°; b. bílá | ks | 4 | 0 |  | 481.2 |  | 481.2 | 1924.8
PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE
Přístroj spínací pro snímače pohybu, relé (2300 W, 500 VA) | ks | 4 | 0 |  | 328.77 |  | 328.77 | 1315.08
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 312.79 | 0 |  | 77.36 |  | 77.36 | 24197.43
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 52.03 | 0 |  | 88.73 |  | 88.73 | 4616.62
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 15 | 0 |  | 89.87 |  | 89.87 | 1348.05
CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 30 | 0 |  | 89.87 |  | 89.87 | 2696.1
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
přístrojová 73/30 | ks | 15 | 0 |  | 185.43 |  | 185.43 | 2781.45
rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42 | ks | 19 | 0 |  | 192.25 |  | 192.25 | 3652.75
PIKTOGRAMY PRO NOUZOVÁ SVÍTIDLA
09 únik dolů | ks | 2 | 0 |  | 887.33 |  | 887.33 | 1774.66
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KRUHOVÉ LED
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm (C) | ks | 10 | 0 |  | 1075.03 |  | 1075.03 | 10750.3
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A1) s náhradním zdojem 1h AT | ks | 3 | 0 |  | 1019.29 |  | 1019.29 | 3057.87
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm (C1) s náhradním zdojem 1h AT | ks | 6 | 0 |  | 1075.03 |  | 1075.03 | 6450.18
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ LED
Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (F) | ks | 3 | 0 |  | 1466.37 |  | 1466.37 | 4399.11
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ LED
Přisazené LED svítidlo, semiopálový kryt (G) | ks | 24 | 0 |  | 2411.72 |  | 2411.72 | 57881.28
Přisazené LED svítidlo, semiopálový kryt (H) | ks | 5 | 0 |  | 2411.71 |  | 2411.71 | 12058.55
Přisazené LED svítidlo, semiopálový kryt (G1) s náhradním zdojem 1h AT | ks | 6 | 0 |  | 2844 |  | 2844 | 17064
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVÍTIDEL
Závěsný systém čtyřlankový | ks | 35 | 0 |  | 1365.12 |  | 1365.12 | 47779.2
Proudový svod 3x0.75 mm2 včetně svorkové krabice, černý | ks | 35 | 0 |  | 984.02 |  | 984.02 | 34440.7
SVÍTIDLO NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM
LED přisazené 1h AT, nouzový provoz, 150lm (M, N, O) | ks | 2 | 0 |  | 1805.37 |  | 1805.37 | 3610.74
Světelná instalace 2.NP - celkem | [7 empty] | 245822.56
Zásuvková a motorová instalace 2.NP
KRYT SPÍNAČE
Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b. bílá | ks | 1 | 0 |  | 127.41 |  | 127.41 | 127.41
RÁMEČEK
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 1 | 0 |  | 119.45 |  | 119.45 | 119.45
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami)
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S | ks | 1 | 0 |  | 250.27 |  | 250.27 | 250.27
ZÁSUVKA NN
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá | ks | 11 | 0 |  | 280.99 |  | 280.99 | 3090.89
DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové | ks | 1 | 0 |  | 299.19 |  | 299.19 | 299.19
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); b. bílá | ks | 1 | 0 |  | 364.03 |  | 364.03 | 364.03
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 52.38 | 0 |  | 77.36 |  | 77.36 | 4052.12
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 217.65 | 0 |  | 84.18 |  | 84.18 | 18321.78
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 3 | 0 |  | 89.87 |  | 89.87 | 269.61
KABEL BEZHALOGENOVÝ (B2ca,s1,d1)
1-CXKE-R J 4x10 , pevně | m | 4 | 0 |  | 141.06 |  | 141.06 | 564.24
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
přístrojová 73/30 | ks | 13 | 0 |  | 185.43 |  | 185.43 | 2410.59
PLASTOVÁ ODBOČNÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE IP55/66
DK0402GZ 1,5-2,5 mm2 Cu, 5pol. svork., 7xM20/M25, 104x104x70mm | ks | 3 | 0 |  | 477.79 |  | 477.79 | 1433.37
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 100 kg | ks | 1 | 0 |  | 910.08 |  | 910.08 | 910.08
Zásuvková a motorová instalace 2.NP - celkem | [7 empty] | 32213.03
Rozvody uzemnění 2.NP
UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY
50mm2 zel./žl. | ks | 1 | 0 |  | 84.18 |  | 84.18 | 84.18
KRABICE S KRYTÍM IP 66 | ks | 1 | 0 |  | 268.47 |  | 268.47 | 268.47
PLASTOVÁ ODBOČNÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE IP55/66
1,5-2,5 mm2 Cu, 5pol. svork., 7xM20, 93x93x62mm | ks | 1 | 0 |  | 326.49 |  | 326.49 | 326.49
SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ DLE ČSN EN 62561-1
SP připojovací | ks | 1 | 0 |  | 84.18 |  | 84.18 | 84.18
VODIČE PRO POSPOJENÍ FLEXIBILNÍ
H07V-K6 6 mm2, zelenožlutý, pevně | m | 3.88 | 0 |  | 51.19 |  | 51.19 | 198.62
H07V-K25 25 mm2, zelenožlutý, pevně | m | 49.34 | 0 |  | 73.94 |  | 73.94 | 3648.2
ZEMNÍCÍ SVORKA
zemnicí svorka na potrubí | ks | 4 | 0 |  | 143.34 |  | 143.34 | 573.36
Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 4 | 0 |  | 101.25 |  | 101.25 | 405
Rozvody uzemnění 2.NP - celkem | [7 empty] | 5588.5
Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojení na stávající zařízení | hod | 4 | 0 |  | 477.79 |  | 477.79 | 1911.16
Úpravy stávající elektroinstalace v souvislosti s návazností jednotlivých etap výstavby | hod | 24 | 0 |  | 477.79 |  | 477.79 | 11466.96
Zabezpečení pracoviště | hod | 8 | 0 |  | 437.98 |  | 437.98 | 3503.84
Hodinové zúčtovací sazby - celkem hl. I.-II. | [7 empty] | 16881.96
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500
Revizní technik | hod | 26 | 0 |  | 511.107 |  | 511.107 | 13288.8
Spolupráce s revizním technikem | hod | 13 | 0 |  | 511.92 |  | 511.92 | 6654.96
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI. - celkem | [7 empty] | 19943.76
Podružný materiál | kpl | 1 |  |  | 1500 |  |  | 1500
Elektromontáže - celkem | [7 empty] | 565884.91
Stavební přípomoce
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 201.84 | 0 |  | 97.83 |  | 97.83 | 19746.01
Sire 70 mm | m | 23.98 | 0 |  | 197.94 |  | 197.94 | 4746.6
Sire 100 mm | m | 11.85 | 0 |  | 291.23 |  | 291.23 | 3451.08
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
Jakekoliv sire | m2 | 13.67 | 0 |  | 739.44 |  | 739.44 | 10108.14
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 13.67 | 0 |  | 682.56 |  | 682.56 | 9330.6
PROVIZORNÍ OPRAVA MALBY
ve stěnách i stropech | m2 | 27.34 | 0 |  | 88.73 |  | 88.73 | 2425.88
Stavební přípomoce - celkem | [7 empty] | 49808.31

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | PŘELOUČ, OBRÁNCŮ MÍRU Č.P. 1714, ST. 2147 STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY A KUCHYNĚ BUDOVY
Projekt | D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem ŠKOLNÍ JÍDELNY V ULICI OBRÁNCŮ MÍRU Č.P. 1714, ST. 2147 - SO 03
Investor | MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ
Z. č. | 5/2020
A. č. | 641
Smlouva
Vypracoval | Petr Slezák
Kontroloval
Datum | 25.5.2020
Zpracovatel | Petr Slezák - projekty elektro
CÚ | 04/2019
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,046274
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 1,00
Kompletační činnost - k2 | 1,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5