## Titulní list
ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.1, PŘELOUČ PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN
D.1.4.5 Elektronické komunikace a další
D.1.4.5.4 SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)
Schválil: | Ing. Vomočil | Zhotovitel:
Libor Tůma
Odpovědný projektant: | Libor Tůma | Projektování elektrických zařízení, IČO: 04498674
Vyšehněvice 83
Projektant: | Libor Tůma | 533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 603 919 096
Číslo SPP: | - | e-mail: libor.tuma@centrum.cz
Místo stavby: | PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1
Investor: | MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ |  | Č. zakázky: | 2022032
Název stavby: | ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.1, PŘELOUČ PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN |  |  |  | Č. paré:
Část: | D.1.4.5 Elektronické komunikace a další |  | Datum: | 11/2022
© Návrh řešení ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona |  |  | Stupeň PD: | DPS

## ICT
SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)
Stavba: |  |  | ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.1, PŘELOUČ - PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN
Objekt: |  |  | ZŠ PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1
D.1.4.5 Elektronické komunikace a další
Místo: |  |  | PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1 |  |  | Datum: | 2022-11-21
Zadavatel: |  |  | MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ |  |  | Projektant: | Libor Tůma
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[12 empty] | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
|  |  | ICT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 1.1 | Svařovaný rozvaděč 15U, IP20, nosnost 30 kg,nastavitelné vertikální lišty 19", vylamovací záslepky, rozměr 770x600x395mm | ks | 1 |  |  |  |  | základní | 0.97 | 0.97 | 2.4721 | 2.4721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
2 | M | 1.2 | Police s perforací 1U, hloubka 250mm Příbal Šroub M6 x 10 (rozměr 150 a 250 mm – 4x) ..................... 8x Plastová podložka (rozměr 150 a 250 mm – 4x) ..................... 8x Plovoucí matice M6 (rozměr 150 a 250 mm – 4x) ..................... 8x | ks | 2 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
3 | M | 1.3 | Základní sada prvků pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu. Obsahuje 50 x plovoucí matici, 50 x šroub a 50 x plastovou podložku. | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -1892303441
4 | M | 1.4 | Kovové vyvazovací háčky 40x80mm Příbal Šroub M6 x 10 ...................................... 2x Plastová podložka ................................ 2x Plovoucí matice M6 .............................. 2x | ks | 8 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -1892303441
5 | M | 1.5 | 19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací haček 70 x 40 mm, vhodné pro vyšší zatížení Příbal: Šroub M6 x 10 ....................................... 4x Plastová podložka ................................. 4x Plovoucí matice M6 ............................... 4x | ks | 2 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -1892303441
6 | M | 1.6 | 19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005 Příbal Šroub M6 x 16 s podložkou ................... 2x Plovoucí matice M6 ............................... 2x | ks | 2 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | -1892303441
7 | M | 1.7 | 19" Patch panel 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvaz.lištou černý 0,5U | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | -1892303441
8 | M | 2.0 | PC pro učitele Minimální požadavky: - Výkon procesoru minimálně 10 000 bodů dle https://www.cpubenchmark.net - 8GB RAM (DDR4) - Pevný disk 256GB SSD - GLAN - HDMI, DisplayPort (podpora zobrazení na monitoru a projektoru současně) - mechanika DVD±RW - minimálně 4 ks USB (z toho minimálně 2ks 3.1 Gen 2) - USB klávesnice a myš - monitor připojitelný k danému PC (minimálně 22“, rozlišení fullHD) - OS Windows 10 Pro - Kancelářský balík Microsoft Office pro školy v nejnovější verzi (Word, Powerpoint, Excel) *Alternativně lze dodat i Allinone provedení splňující dané parametry | ks | 2 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | -1892303441
9 | M | 2.1 | Záložní zdroj Back-UPS 1400VA / 230VAC | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
10 | M | 2.2 | Bezdrátový dual-band router, 802.11ac/a/b/g/n, max. 800 + 1734Mb/s pro pásmo AC, 2x WAN, 8x GLAN, 2x USB 3.0, 1x M.2 SSD slot, 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 PSK/Enterprise, WPS, DoS, SPI NAT firewall, QoS, WMM (Wireless Multi-Media) | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | -1892303441
11 | M | 2.3 | Switch 19" - 48 portů s rychlostí 10 / 100 / 1000 Mbps - SFP sloty pro spojení na dlouhé vzdálenosti - Nástroj Network Utility pro přehlednou správu více síťových prvků - Jednoduché nastavení včetně VLAN, VLAN pro hosty a QoS | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | -1892303441
12 | M | 2.4 | Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE, včetně síťového adaptéru | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | -1892303441
13 | M | 2.5 | - Interaktivní tabule (formát 4:3 šíře tabule cca 170 cm, 4 dotyky, automatické přepínání mezi psaním a ovládáním, tabule sama rozpozná psaní perem, ovládání prstem, mazání dlaní, polička s přepínáním barev, záruka 60 měsíců) - Software pro ovládání – 1 licence/ tj. 4 aktivace - Projektor ( LCD, svítivost 3500 ANSI lm, ultrakrátká projekce – projektor svítí z cca 40 cm a výrazně eliminuje stín uživatele, rozlišení 1024x768, formát 4:3, životnost lampy 6000 hodin v režimu plného výkonu/10000 hodin v režimu sníženého výkonu, záruka 60 měsíců stroj a 60 měsíců lampa) - Ozvučení ( 2x25W, ovladač hlasitosti, montáž na tabuli, či na zeď ) | kpl | 2 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | -1892303441
14 | M | 3.1 | Síťový kabel dlouhý 5 m, kategorie CAT6, FTP, RJ-45, šedá barva | ks | 12 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | -1892303441
15 | M | 3.2 | Síťový kabel dlouhý 0,5 m, kategorie CAT6, FTP, RJ-45, šedá barva | ks | 24 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | -1892303441
16 | M | 3.3 | Kvalitní stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň Dca s2 d2 a1, bezhalogen. | m | 700 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | -1892303441
17 | M | 3.4 | Propojovací HDMI 2.0 kabel, pro spojení dvou audio/video zařízení, maximální rozlišení Ultra HD 4K×2K@60hz, kabel obsahuje v jednom z konektorů integrovaný zesilovač, třívrstvé, vysoce kvalitní stínění, přenos počítačové sítě (ethernetu) po HDMI kabelu, 100% měděné vodiče, pozlacené konektory, barva černá, délka kabelu 10 m. | ks | 2 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | -1892303441
18 | M | 3.5 | Propojovací HDMI 2.0 kabel, Třívrstvé, vysoce kvalitní stínění, podpora až 4K rozlišení (3840 × 2160 bodů), pozlacené konektory, obsahuje kanál pro přenos vysokorychlostního Ethernetu, maximální datový přenos je 18 Gb/s, délka 15 m | ks | 2 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | -1892303441
19 | M | 3.6 | USB 3.0 a 2.0 prodlužovací kabel USB aktivní, USB zesilovač je integrován v rozšířeném konektoru kabelu, zesilovač nepotřebuje externí napájení, je napájen přímo z USB funguje jako transparentní HUB 5Gbps / 1.5Mbps / 12Mbps / 480Mbps přenosová rychlost - délka 10m | ks | 2 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | -1892303441
20 | M | 3.7 | Datová zásuvka do instalační krabice 68mm včetně 1x RJ45 Keystone cat.6, rámečku a krytky | ks | 4 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 | -1892303441
21 | M | 3.8 | Zásuvkový modul 22,5x45mm s konektorem RJ45 cat.6, barva bílá, do podlahové krabice (nutná koordinace s částí elektro) | ks | 4 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | -1892303441
22 | M | 3.9 | Zásuvkový modul 22,5x45mm - záslepka | ks | 4 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 | -1892303441
23 | M | 4.1 | Instalační lišta vkládací 70x40mm, barva bílá | m | 30 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | -1892303441
24 | M | 4.2 | Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 32mm | m | 200 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -1892303441
25 | M | 4.3 | Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 25mm | m | 200 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 | -1892303441
26 | M | 4.4 | Instalační krabice pod omítku KO 125 | ks | 4 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 32 | -1892303441
27 | M | 4.5 | Krabice univerzální KO97 | ks | 4 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 | -1892303441
28 | M | 4.6 | Krabice univerzální KU68 | ks | 10 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 34 | -1892303441
29 | M | 5.1 | Protipožární přepážka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 0,4m2, včetně příslušenství | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 | -1892303441
30 | M | 5.2 | Drobný montážní a spojovací materiál (šrouby, hmožiny, lepidla, tmely…) | kg | 5 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 36 | -1892303441
31 | M | 6.1 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm | m | 20 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
32 | K | 6.2 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm | m | 20 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
33 | M | 6.3 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm | m | 22 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
34 | K | 6.4 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm | m | 22 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
35 | M | 6.5 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře | m | 42 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
36 | K | 6.6 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře | m | 42 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
37 | M | 6.7 | Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm | m | 10 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
38 | K | 6.8 | Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm | m | 10 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
39 | K | 6.9 | Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 37 | -1892303441
40 | K | 6.10 | Montáž periferií + přeložka stáv. Optického boxu | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 38 | -1892303441
41 | K | 6.11 | Instalace zařízení | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 39 | -1892303441
42 | K | 6.12 | Likvidace odpadů vzniklých při realizaci | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 | -1892303441
43 | K | 6.13 | Drobné stavební přípomoce (vybourání průrazů, opětovné zapravení, atd..) | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 41 | -1892303441
44 | K | 7.1 | Konfigurace a nastavení aktivních prvků v síti, žíkovských a učitelských PC | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 42 | -1892303441
45 | K | 7.2 | Individuální zkoušky | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | -1892303441
46 | K | 7.3 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 44 | -1892303441
47 | K | 7.4 | Proměření datové sítě vedené z RACK 103 včetně vystavení protokolu | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 45 | -1892303441
48 | K | 7.5 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -1892303441
49 | K | 8.1 | Vedení projektu, inženýring | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 | -1892303441
50 | K | 8.2 | Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 48 | -1892303441
51 | K | 8.3 | Zpracování projektové dokumentace | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | -1892303441
52 | K | 8.4 | Zpracování návodů pro obsluhu | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 | -1892303441
53 | K | 8.5 | Zpracování provozně-technické dokumentace (revize, prohlášení, manuály a návody v ČJ, nastavovací protokoly, atp…) | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 51 | -1892303441
54 | K | 8.6 | Revize elektro | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 | -1892303441
55 | K | 8.7 | Odevzdání a převzetí díla | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 54 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 55 | -1892303441
[10 empty] | základní | 0.97 | 0 | 2.4721 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
[18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
PČ - pořadové číslo
Typ - práce (K), materiál (M)
Kód - dle zvolené cenové soustavy (ceníku)
Popis - dle cenové soustavy (ceníku)
MJ - měrná jednotka
Množství
J. cena - jednotková cena
Cena celkem
Cenová soustava - např. ÚRS 2/2016, RTS 2016, SELPO 2016 atd.
VV - výkaz výměr

## ŠKOLNÍ ROZHLAS, VYZVÁNĚNÍ + J.Č
SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)
Stavba: |  |  | ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.1, PŘELOUČ - PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN
Objekt: |  |  | ZŠ PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1
D.1.4.5 Elektronické komunikace a další
Místo: |  |  | PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1 |  |  | Datum: | 2022-08-17
Zadavatel: |  |  | MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ |  |  | Projektant: | Libor Tůma
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[12 empty] | 1.94 |  | 4.9443 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.94 |  | 4.9443 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
|  |  | ŠKOLNÍ ROZHLAS, VYZVÁNĚNÍ + JEDNOTNÝ ČAS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.94 |  | 4.9443 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 1.1 | Reproskříňka na zeď. Vhodná pro ozvučení tříd a kanceláří. Obsahuje transformátor pro 100V rozvody. Svorky pro zapojení 5W nebo 10W. Specifikace: Příkon RMS: 5 / 10 W Provedení: 100V Frekv. rozsah (Hz): 160-15000 Hz Citlivost (dB): 91 dB Průměr reproduktoru: 165 mm Venkovní rozměry: 260x180x130 mm Hmotnost: 1,5 kg | ks | 2 |  |  |  |  | základní | 0.97 | 1.94 | 2.4721 | 4.9443 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
2 | M | 1.2 | Zvonek školního vyzvánění - 75V/0,04A~, dvojitý, čtyři ozvučnice, bílý. | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
3 | M | 1.3 | Podružné hodiny kulaté s rovným sklem, plastové pouzdro 40cm, jednostranné, závěs na stěnu, řízené ML24V | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
4 | M | 2.1 | Instalační kabel 1-CXKE-R 2x1,5, bezhalogen. | m | 60 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
5 | M | 2.2 | Instalační kabel 1-CSKH-V180 P30-R, PH120-R, PS30, E30, P75090-R B2cas1d0 2x1,5 | m | 60 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1892303441
6 | M | 2.3 | Požárně odolná příchytka kabelu jednostarnná pro kabel průměru 10mm, včetně spojovacího materiálu | ks | 100 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1892303441
7 | M | 3.1 | Instalační lišta vkládací 40x20mm, barva bílá | m | 30 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -1892303441
8 | M | 3.2 | Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 25mm | m | 100 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -1892303441
9 | M | 3.3 | Instalační krabice pod omítku KO 125 | ks | 2 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | -1892303441
10 | M | 3.4 | Krabice univerzální KO97 | ks | 2 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | -1892303441
11 | M | 3.5 | Krabice univerzální KU68 | ks | 10 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -1892303441
12 | M | 4.1 | Protipožární přepážka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 0,4m2, včetně příslušenství | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | -1892303441
13 | M | 4.2 | Drobný montážní a spojovací materiál (šrouby, hmožiny, lepidla, tmely…) | kg | 5 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | -1892303441
14 | M | 5.1 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm | m | 10 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
15 | K | 5.2 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm | m | 10 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
16 | M | 5.3 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm | m | 0 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
17 | K | 5.4 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm | m | 0 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
18 | M | 5.5 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře | m | 10 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
19 | K | 5.6 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře | m | 10 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
20 | M | 5.7 | Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm | m | 5 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
21 | K | 5.8 | Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm | m | 5 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
22 | K | 5.9 | Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | -1892303441
23 | K | 5.10 | Montáž periferií | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | -1892303441
24 | K | 5.11 | Likvidace odpadů vzniklých při realizaci | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | -1892303441
25 | K | 5.12 | Drobné stavební přípomoce (vybourání průrazů, opětovné zapravení, atd..) | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | -1892303441
26 | K | 5.13 | Konfigurace a nastavení | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | -1892303441
27 | K | 6.1 | Dohledání napojovacích bodů, monitoring stávající kabeláže | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | -1892303441
28 | K | 6.2 | Individuální zkoušky + Komplexní zkoušky | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | -1892303441
29 | K | 6.3 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | -1892303441
30 | K | 6.4 | Vedení projektu, inženýring | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | -1892303441
31 | K | 7.1 | Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | -1892303441
32 | K | 7.2 | Zpracování projektové dokumentace | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | -1892303441
33 | K | 7.3 | Zpracování návodů pro obsluhu | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | -1892303441
34 | K | 7.4 | Revize elektro | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 | -1892303441
35 | K | 7.5 | Odevzdání a převzetí díla | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 54 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 55 | -1892303441
[10 empty] | základní | 0.97 | 0 | 2.4721 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
[18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1892303441
PČ - pořadové číslo
Typ - práce (K), materiál (M)
Kód - dle zvolené cenové soustavy (ceníku)
Popis - dle cenové soustavy (ceníku)
MJ - měrná jednotka
Množství
J. cena - jednotková cena
Cena celkem
Cenová soustava - např. ÚRS 2/2016, RTS 2016, SELPO 2016 atd.
VV - výkaz výměr

## EZS
SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)
Stavba: |  |  | ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.1, PŘELOUČ - PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN
Objekt: |  |  | ZŠ PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1
D.1.4.5 Elektronické komunikace a další
Místo: |  |  | PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1 |  |  | Datum: | 2022-08-17
Zadavatel: |  |  | MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ |  |  | Projektant: | Libor Tůma
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[12 empty] | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
|  |  | EZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 1.1 | Ústředna s vestav. GSM / GPRS komunikátorem ž 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón až 50 uživatelských kódů až 6 sekcí až 8 programovatelných výstupů PG 20 vzájemně nezávislých kalendářů SMS reporty ze systému až 8 uživatelům 5 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty 4 nastavitelné PCO 5 volitelných protokolů pro PCO | ks | 1 |  |  |  |  | základní | 0.97 | 0.97 | 2.4721 | 2.4721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
2 | M | 1.2 | Obousměrně komunikující drátový přístupový modul s LCD displejem, klávesnicí a RFID čtečkou pro ovládání systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 segmenty přístupových modulů | ks | 2 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -1892303441
3 | M | 1.3 | Transformátor 130VA v krytu, 230V/16V, EN 61558-2-6 | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -1892303441
4 | M | 1.4 | Bezúdržbový akumulátor 18 Ah/12V s okem pro šroub, životností až 10 let. | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1892303441
5 | M | 1.5 | Vnitřní sběrnicová siréna | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1892303441
6 | M | 1.6 | Sběrnicový PIR detektor pohybu osob a tříštění skla | ks | 32 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1892303441
7 | M | 1.7 | Venkovní siréna s bílým krytem a záložním akumulátorem | ks | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
8 | M | 1.8 | Sběrnicový magnetický detektor otevření mini | ks | 8 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1892303441
9 | M | 1.9 | 13V/6A/18Ah - zálohovaný zdroj v boxu | ks | 3 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
10 | M | 1.10 | Vicepoziční rozbočovač sběrnice | ks | 3 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1892303441
11 | M | 1.11 | Montážní krabice na povrch, 12 svorek + 2 tamper kontakty. Rozměry 65 x 65 x 18mm | ks | 10 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1892303441
12 | M | 2.1 | Signální kabel 4x0,22+2x0,5, provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů | m | 800 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1892303441
13 | M | 3.1 | Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 25mm | m | 100 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -1892303441
14 | M | 3.2 | Instalační lišta vkládací 40x20mm, barva bílá | m | 10 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -1892303441
15 | M | 3.3 | Krabice univerzální KU68 | ks | 4 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | -1892303441
16 | M | 3.4 | Krabice univerzální KO97 | ks | 0 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | -1892303441
17 | M | 4.1 | Protipožární přepážka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 0,1m2, včetně příslušenství | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | -1892303441
18 | M | 4.2 | Drobný montážní a spojovací materiál (šrouby, hmožiny, lepidla, tmely…) | kg | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | -1892303441
19 | M | 5.1 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm | m | 50 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | -1892303441
20 | K | 5.2 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm | m | 50 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | -1892303441
21 | M | 5.3 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm | m | 0 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | -1892303441
22 | K | 5.4 | Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm | m | 0 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | -1892303441
23 | M | 5.5 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře | m | 50 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | -1892303441
24 | K | 5.6 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře | m | 50 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | -1892303441
25 | M | 5.7 | Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm | m | 5 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | -1892303441
26 | K | 5.8 | Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm | m | 5 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | -1892303441
27 | K | 5.9 | Montáž periferií | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | -1892303441
28 | K | 5.10 | Likvidace odpadů vzniklých při realizaci | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | -1892303441
29 | K | 5.11 | Konfigurace a nastavení | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | -1892303441
30 | K | 6.1 | Dohledání napojovacích bodů, monitoring stávající kabeláže | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | -1892303441
31 | K | 6.2 | Individuální zkoušky + Komplexní zkoušky | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | -1892303441
32 | K | 6.3 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | -1892303441
33 | K | 6.4 | Vedení projektu, inženýring | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | -1892303441
34 | K | 7.1 | Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | -1892303441
35 | K | 7.2 | Zpracování projektové dokumentace | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | -1892303441
36 | K | 7.3 | Zpracování návodů pro obsluhu | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | -1892303441
37 | K | 7.4 | Revize elektro | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | -1892303441
38 | K | 7.5 | Odevzdání a převzetí díla | kpl | 1 | [17 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | -1892303441
[18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
PČ - pořadové číslo
Typ - práce (K), materiál (M)
Kód - dle zvolené cenové soustavy (ceníku)
Popis - dle cenové soustavy (ceníku)
MJ - měrná jednotka
Množství
J. cena - jednotková cena
Cena celkem
Cenová soustava - např. ÚRS 2/2016, RTS 2016, SELPO 2016 atd.
VV - výkaz výměr