Rekonstrukce fotbalového stadionu

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 27  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Dodatečné informace č. 2

Dotazy uchazečů a odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1:

Dobrý den, na profilu zadavatele jsem si přečetl dodatečné info. Tartan na atletickou dráhu se specifikuje jako 13mm, jednovrstvý, vodopropustný. Tento typ tartanu se na atletiku ale nepoužívá! Používá se pouze dvouvrstvý povrch s nastříkávanou vrchní vrstvou. Spodní elastická vrstva se pokládá na místě finišerem SMG v síle 10 mm. Je tvořena polyuretanovým pojivem a granulátem SBR z černé recyklované pryže o frakci 1 - 4 mm. Vrchní nástřik: mix PU pojiva a jemného celobarevného EPDM granulátu frakce 0,5 - 1,5 mm (2 – 3 mm). Prosím zadavatele o vysvětlení, zda trvá na jednovrstvém povrchu, který je cca 1,5 tak dražší, než dvouvrstvý a na atletiku naprosto nevhodný. Děkuji a budeme se těšit na spolupráci.

Odpověď zadavatele:

Po konzultaci s projektantem a prověření vhodnosti navrženého řešení i jeho cenové úrovně, nebude zadavatel měnit projektantem navržený typ povrchu atletické dráhy. Uchazeči ve svých nabídkách ocení povrch dráhy dle projektem stanovené specifikace a jejího upřesnění v rámci dodatečných informací č.1.

Dotaz č.2:

V textu PD se píše o průzkumném vrtu, což je v rozporu se zadávací dokumentací. Vrt bude realizovaný v režimu stavby, nikoli v režimu průzkumu.

Má zadavatel vydané stavební povolení na výstavbu studny? Poskytne zadavatel soutěžícím projekt průzkumných prací, jeho registraci a schválení KÚ?

Odpověď zadavatele:

Vrt a výstavbu studny uchazeči nacení dle výkazu výměr. Zadavatel průzkumný vrt ani jiné průzkumné práce neprováděl.

Stavební řízení na povolení výstavby studny právě probíhá, před zahájením prací již bude mít zadavatel vydané stavební povolení včetně nabytí právní moci.

Zadavatel pro info. přikládá Vyjádření hydrogeologa.

Zadavatel dodatečně přikládá, jako součást dokladové části dokumentace, vyjádření Obvodního báňského úřadu, které zadavatel v době zpracování zadávací dokumentace neměl k dispozici. Uchazeči ve svých nabídkách zohlední podmínky Obvodního báňského úřadu, které OBÚ ve svém vyjádření uvádí (včetně vypracování příslušné dokumentace).

V Přelouči, 17.3.2015

Pavel Caha

kontaktní osoba zadavatele

Přílohy:

Vyjádření hydrogeologa

Vyjádření OBÚ