## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
INSTALAČNÍ MATERIÁL
1123-591 | TRUBKA OHEBNÁ 40 | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1123-593 | TRUBKA OHEBNÁ 110 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-17 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-22 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-30 | CYKY-J 4x10 , volně | m | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-456 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
9999-457 | Do 16 mm2 | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1244-199 | SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
1244-73 | SP připojovací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1244-71 | SS spojovací | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1048-1 | STOŽÁROVÉ POUZDRO
1048-3 | SP250/1000 stožárové pouzdro | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1048-213 | STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ
žárově zinkovaný - kmpletní
| 133/89/60 - 5.0+0,9m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1048-665 | STOŽÁROVÁ VÝZBROJ
1048-679 | SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12007 | TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK
1059-6 | 6A,char.normální | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů
"Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle požadavků investora
svítidla s konstantním světelným tokem, stmívatelná, dálkově ovladatelná - dle standardu uživatele"
zhotovital musí doložit vhodnost skutečně dodaných svítidel (výpočet)
| A - LED - 900lm, 11W, 3000K, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1286 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1292 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
9999-1293 | zapojovani a zkouskach | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1296 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297 | DLE CSN 331500
9999-1298 | Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1299 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
9999-878 | VYTÝČENÍ TRATI
9999-890 | Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-941 | JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
9999-942 | O OBJEMU DO 2 m3
9999-945 | Zemina třídy 3,ručně | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-980 | ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
9999-981 | POVRCHU
9999-983 | V zemine třídy 3-4 | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-973 | POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.
| D 250x1000 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-991 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
9999-999 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-999 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1067 | ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
9999-1073 | Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1117 | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
9999-1118 | Do šířky 20cm | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1115 | KŘIŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)
9999-1116 | Položení chráničky vč.zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1175 | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
9999-1180 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1180 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1185 | ODVOZ ZEMINY
9999-1186 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 9.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1188 | ÚPRAVA POVRCHU
9999-1195 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| POZNÁMKY : | [6 empty] | 0 | 0
| V rozpočtu nejsou zahrnuty : | [6 empty] | 0 | 0
| - zábory pozemků, místní poplatky | [6 empty] | 0 | 0
| - dopravní značení, označení stavby | [6 empty] | 0 | 0
| - vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření | [6 empty] | 0 | 0
| - bourání a obnovy zpevněných povrchů (řešeny ve stavbní části) | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI ŠTĚPÁNOV
Projekt | SO 401 - NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor | Město Přelouč, Čs. Armády 1665, 535 33 Přelouč
Z. č. | 15/46
A. č. | 401
Smlouva
Vypracoval | ing. Petr Koza
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2015
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5