DOSTAVBA  MATEŘSKÉ  ŠKOLY ZA FONTÁNOU  V  PŘELOUČI

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

| VED VED. PROJEKTANT |  | PROJEKTANT | ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ING. ARCH. PAVEL MALEŘ, CSc., PARDUBICE IČO 13182196 DIČ 248-510515095 TEL 466651480 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ING. ARCH. P. MALEŘ, Csc. |  | ING. ARCH. PETR MALEŘ |  |  |  |
| INVESTOR | Město Přelouč |  | formát A4 |  |  |
| MÍSTO STAVBY | Přelouč - MŠ Za Fontánou 935 |  | datum |  | 10.2015 |
| DOSTVABA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI |  |  | stupeň |  | DPS |
|  |  |  |  | číslo výkresu A |  |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |

DOSTAVBA  MATEŘSKÉ  ZA FONTÁNOU ŠKOLY  V  PŘELOUČI

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

A.  Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje

Údaje o stavbě:  DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI  -  ulice Za Fontánou  č.p.  935

Předkládaná projektová dokumentace řeší dostavbu mateřské školy Za Fontánou v Přelouči, v ulici Za Fontánou č.p. 935 - rozšíření stávajícího provozu o 2 oddělení - a dále rozšíření zahrady mateřské školy v rámci pozemku severním směrem.

Staveniště je umístěno na těchto pozemcích v katastrálním území Přelouč :

Stavební objekty – čísla pozemků: 924, 427/1.

Nezastavěné pozemky – čísla pozemků: 31/1, 27/1, 25/1.

V současné době nezastavěné pozemky, na kterých bude umístěna dostavba MŠ a nové zpevněné plochy: 1908, 911/6

Veškeré pozemky jsou v majetku stavitele, tj. města Přelouče.

Stavebník :

Město Přelouč

Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

IČO: 00274101, DIČ: CZ00274101

Zpracovatel společné dokumentace:

Architektonická kancelář ing. arch. Pavel Maleř, CSc.,

Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice

IČO: 13182196, DIČ: 248-510515095

Číslo v evidenci autorizovaných osob České komory architektů:  00453

###### Architektonicko-stavební část

Architektonická kancelář ing. arch. Pavel Maleř, CSc., ČKA  00453

Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice

Statika

Ing. František Hofman, Statik, ČKAIT 0700404

Brigádníků 367, PARDUBICE  ,  tel.  608 220 446

Zdravotní technika

PROJEX  Petr Zelenka, ČKAIT 0701089

Krunertova 372/15, 500 04 Hradec Králové

Ústřední vytápění

Ing. Marek Mojžíšek,  ČKAIT 0701049

Veská 100, 533 04 Sezemice

Vzduchotechnika a klimatizace

Jiří Svoboda,  ČKAIT 0700995

Interklima spol. s.r.o., Na Spravedlnosti 1351, 530 02, Pardubice

Elektroinstalace

Projektant elektro  Ing. Josef Havlíček,

###### Nerudova 1833, 530 02 Pardubice

###### Požárně bezpečnostní řešení

Architektonická kancelář ing. arch. Pavel Maleř, CSc., ČKA  00453

Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice

A.2  Seznam vstupních podkladů

-  Pro zemní podloží místa stavby nového pavilonu byl v březnu 2015 vyhotoven posudek o stanovení radonového indexu pozemku dle vyhlášky 307/2002 Sb. firmou E-G-O-O, Mgr. Vladimír Štainer, Dlouhá 151, Břehy. Dle výsledků posudku byl stanoven střední radonový index pozemku areálu MŠ.

-  Na pozemku mateřské školky byl v březnu 2015 vyhotoven podrobný inženýrskogeologický průzkum základových půd firmou E-G-O-O, Mgr. Vladimír Štainer, Dlouhá 151, Břehy. Tento inženýrskogeologický průzkum je součástí digitální podoby projektu na přiloženém digitálním nosiči.

- Projekt přestavby MŠ zpracovaný v červnu 2005 Architektonickou kanceláří Ing. arch. Pavel Maleř Csc.

- Projektová dokumentace k objektu kotelny, říjen 1977

- Mapovým podkladem pro zakreslení nových objektů a úprav bylo geodetické zaměření předané investorem.

A.3  Údaje o území

Umístění stavby: Areál mateřské školy v Přelouči, ulice Za Fontánou č.p. 935

- Stavební pozemek se nachází v zastavěném území Přelouče, jihozápadně od hotelu Fontána. Z hlediska geologického charakteru území se jedná o stabilizované základové poměry. Pozemek je podél ulice Za Fontánou (v místě stávající budovy školky i plánované dostavby) mírně svažitý k východu, severně od budovy je prudký severní svah.

- Stavební pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, záplavovém území, ani jinak zvláště chráněném území.

- Projektová dokumentace je v souladu s Územním plánem města Přelouče. Zpracovatel: Ing.arch. Pavel Mudruňka.

- Vyjádření dotčených orgánů jsou přiložena v dokladové části. Předkládaná dokumentace tato vyjádření zohledňuje.

- Pro stavbu nejsou stanoveny vyjímky ani úlevová řešení

- Podmiňující investicí pro realizaci nového pavilonu je demolice stávající uhelny sousedního bytového domu č.p. 433, přeložka stávající přípojky plynu a nová vodoměrná šachta pro tento dům.

- Před zahájením stavebních prací je nutno provést přeložku stávajících přípojek vody a plynu pro stávající budovu školky a přeložku chráničky pro optický kabel.

- Před započetím zemních prací je nutno vytyčit podzemní vedení za účasti zástupců obhospodařujících tyto inženýrské sítě. Tvar opěrné zdi OZ 01 bude uzpůsoben dle skutečné polohy kabelu el. vedení po jeho vytyčení - viz. výkresová dokumentace

- Před zahájením stavebních prací bude odstraněn plot směrem k objektu č.p. 433

- Před zahájením stavebních prací bude dodavatelem zajištěna fotodokumentace technického stavu stávající školky a sousedního objektu č.p. 433, zejména stávajících trhlin zdiva.

Staveniště je umístěno na těchto pozemcích v katastrálním území Přelouč :

Stavební objekty – čísla pozemků: 924, 427/1.

Nezastavěné pozemky – čísla pozemků: 31/1, 27/1, 25/1.

V současné době nezastavěné pozemky, na kterých bude umístěna dostavba MŠ a nové zpevněné plochy: 1908, 911/6

Veškeré pozemky jsou v majetku stavitele, tj. města Přelouče.

A.4  Údaje o stavbě

Předkládaná projektová dokumentace řeší dostavbu mateřské školy v Za Fontánou Přelouči - novostavba v zastavěném území - v ulici Za Fontánou č.p. 935 - rozšíření stávajícího provozu o 2 oddělení - a dále rozšíření zahrady mateřské školy v rámci pozemku severním směrem. Jedná se o trvalou stavbu. Stavba nepodléhá ochraně dle právních předpisů.

Splnění požadavků § 49 vyhlášky č. 268/2009 Sb.:

- Světlá výška denních místností (herna / lehárna / pracovna / jídelna), i světlá výška šaten dětí  je 2,9 m - výška od podlahy k bet. stropu 3,0 m, pod stropem akustický podhled. Kubatura vzduchu v denní místnosti v 1.NP je 12,2 m3 / dítě, ve 2.NP 13,1 m3 / dítě.

- Šatny jsou osvětlené a větrané.

- Odkládání oděvů pedagogických a nepedagogických pracovníků je řešeno odděleně od šaten žáků - denní místnost ve 2.NP přístavby. Učitelky mají dále vyhrazenou samostatnou uzamykatelnou vestavěnou skříň přístupnou ze šatny dětí.

- Samostatná místnost se záchodovými mísami a umývárny jsou přístupné ze šatny a denních místností dětí.

- Nejmenší šířka chodeb je 2,2 m.

- Všechny dveře jsou otevíravé. Zasklená dveřní křídla jsou navržena s bezpečnostním sklem. Protože se jedná o dostavbu ke stávající budově, jsou dveře v souladu s dveřmi ve stávající budově navrženy jako prosklené s bezpečnostním sklem a pevnou okopnou částí do výšky 0,25 m. Do výšky cca 0,7 m nad podlahou je zasklení se zvýšenou bezpečností - bezpečnostním sklem vrstveným kaleným.

Splnění obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Na stavbu bylo vydáno stanovisko České Abilympijské Asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice, č. zak. 15/07/79/SŘ Pce-be - viz. dokladová část

Bezbariérové úpravy pro přístup k budově z veřejně přístupných ploch a komunikací pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou navrženy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Cesta k hlavnímu vstupu do objektu je navržena beze schodů jako šikmý chodník šířky 3 m s podélným sklonem cca 2% (<8,33%) a příčným sklonem max. 2,0%. Před hlavním vstupem do nového pavilonu bude před dveřmi ven otvíravými provedena vodorovná plocha 1500 x 2000 mm s povoleným spádem 2%. Výškový rozdíl mezi vnitřní a vnější komunikací bude max. 20 mm. Čistící rohože musí být zapuštěné, oka max. 15 mm. Stejným způsobem bude řešena plocha před zadním východem na zahradu.

Přístupová cesta od veřejného chodníku k objektu bude splňovat požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. -  bude vytýčena přirozenými vodícími liniemi - obrubník trávníku vyšší než 60 mm, opěrné zídky v. 150 - 400 mm, stávající objekt školky. Tyto přirozené vodící linie nebudou přerušeny na vzdálenost větší než 8 m.

Vstupní prosklené dveře do objektu a dveře ze zádveří do schodišťové haly budou mít šířku 900 mm a budou vybaveny samozavíracím zařízením se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace (nahrazuje madlo ve výši 800 - 900 mm přes celou šíři dveřního křídla na straně zavírání). Klika nejvýše 1100 mm od podlahy. Vstupní dveře budou opatřeny symbolem vozíčkáře. Dveře budou opatřeny zamozavíračem se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu imobilních osob. Tyto prosklené dveře budou ve spodní části do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm budou skleněné výplně opatřeny vodorovnou příčlí nebo pruhem ze značek rozměru 50 x 50 mm vzdálenými od sebe 100 mm jasně viditelnými proti pozadí. Na venkovní zdi vpravo od vstupu bude ve vzdálenosti 500 mm před prosklenou vstupní stěnou ve výšce max. 1200 mm instalován zvonek s domovním telefonem a elektronickým vrátným

Prosklené stěny s parapetem nižším než 500 mm musí mít spodní část do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození (nerozbitná výplň) a ve výšce 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm musí být opatřeny pruhem ze značek rozměru 50 x 50 mm vzdálenými od sebe 100 mm jasně viditelnými proti pozadí.

Vnitřní dveře s prosklením, které zasahuje níže než 800 mm nad podlahu, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm opatřeny pruhem ze značek rozměru 50 x 50 mm vzdálenými od sebe 100 mm jasně viditelnými proti pozadí.

Samozavírače na dveřních křídlech budou se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu imobilních osob, při nastavení zpoždění, nepůjdou dveře otevírat těžce.

Schodiště: Sklon schodišťového ramene max. 28°a max. výška stupně 160 mm, po obou stranách madla ve výšce 1000 mm s přesahem 150 mm za hranu krajního stupně. Další madlo (pro děti) bude umístěno ve výšce 600 mm. Madla budou odsazena od svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar umožní uchopení shora a pevné sevření. Stupnice nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí.

WC: mísy na WC dětí budou umísťovány tak, aby sedátko bylo ve výšce 300 - 340 mm nad podlahou (dle stáří dětí v příslušných odděleních - upřesní uživatel). 1 mísa na WC dětí (u obvodové zdi) bude mít o 15 cm rozšířený prostor mezi mísou a zdí pro instalaci pevného madla, které bude půdorysně o 200 mm přesahovat WC mísu. Madlo bude součástí dodávky, instalováno bude v případě potřeby.

Kontrasty: budou dodrženy kontrasty dveří a podlah vůči stěnám a obklady na sociálních zařízeních budou v kontrastu vůči zařizovacím předmětům.

Povrch vnitřních a vnějších pochůzných ploch pro veřejnost bude mít koeficient smykového tření min. 0,5

V rámci projektové přípravy pro stavební povolení byly na základě projednání a odsouhlasení se zástupci České Abilympijské Asociace, o.s. vypuštěny následující bezbariérové úpravy, jako nadbytečné pro konkrétní účel užívání (stanovisko České Abilympijské Asociace, o.s. přiloženo v dokladové části):

- prostory 2.NP nejsou přístupné pro invalidní osoby na vozíku - z provozních důvodů nemůže být zaměstnancem MŠ invalidní osoba na vozíku, invalidní dítě by bylo umístěno v oddělení v 1.NP, které je bezbariérově přístupné v plném rozsahu.

- vstup do objektu nemá šířku 1250 mm - do budovy nebudou vjíždět kočárky.

- zámek vstupních dveří nemusí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy - z provozních důvodů nemůže být zaměstnancem MŠ invalidní osoba na vozíku.

- v pobytových místnostech nemusí mít žádné okno pákové ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou - z provozních důvodů nemůže být zaměstnancem MŠ invalidní osoba na vozíku, děti v mateřské škole si samy okna otevírat nesmí.

- Vyjádření dotčených orgánů jsou přiložena v dokladové části. Předkládaná dokumentace tato vyjádření zohledňuje.

- Pro stavbu nejsou stanoveny vyjímky ani úlevová řešení

Zastavěná plocha a obestavěný prostor

NOVÝ PAVILON MATEŘSKÉ ŠKOLY:

- ZASTAVĚNÁ PLOCHA ……......................................................…………	287 m2

- ZÁKLADY……………………………………..	290 m2 x 1,00 m =	290 m3

- 1. NP……………………………………………	287 m2 x 3,4 m =	975,8 m3

- 2. NP……………………………………………	277 m2 x 3,25 m =	900,25 m3

- STŘECHY………………………………………	296 m2 x 1,00 m =	296 m3

CELKOVÝ OBESTAVĚNÝ PROSTOR OBJEKTU ................................	2 462,1 m3

Výpis ploch místností:

1. NP.:   	Zádveří						13,39 m2

Schodišťová hala				32,44 m2

Chodba						11,47 m2

Přípravna jídel					12,14 m2

Úklid						2,15 m2

Lůžkoviny					2,45 m2

Šatna						22,32 m2

Umývárna					8,55 m2

WC dětí					8,90 m2

WC učitelek					2,81 m2

Lehátka						7,54 m2

Hračky						4,48 m2

Herna - pracovna - lehárna - jídelna		105,46 m2

Výtah						1,44 m2

-----------------------------------------------------------------------------

1. NP celkem					235,54 m2

2. NP.:   	Denní místnost					12,67 m2

Schodiště					13,65 m2

Schodišťová hala				16,42 m2

Přípravna jídel					12,14 m2

Úklid, plynový kotel				2,15 m2

Lůžkoviny					2,45 m2

Šatna						22,32 m2

Umývárna					8,56 m2

WC dětí					8,90 m2

WC učitelek					2,98 m2

Lehátka						7,71 m2

Hračky						4,48 m2

Herna - pracovna - lehárna - jídelna		113,06 m2

-----------------------------------------------------------------------------

2. NP celkem					227,49 m2

Celková čistá podlahová plocha navržené dostavby:  463,03 m2

Předpokládaný termín zahájení stavby : 		10 / 2016

Předpokládaný termín dokončení stavby :  	10 / 2017

Stavba bude realizována najednou v jedné etapě, postup výstavby zpracuje dodavatel.

Náklady stavby - dle nabídek ve výběrovém řízení

Zásobování energiemi

# Elektro

Přípojka NN s pojistkovou skříní SR402, elektroměrový rozvaděč RE a hlavní napájecí vedení do objektu mateřské školy je stávající - není předmětem tohoto projektu.

Předpokládané bilanční údaje:

| Bilanční údaje | Instalovaný příkon | Součinitel náročnosti | Výpočtový příkon |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pi (kW) |  | Pp (kW) |
| Osvětlení | 4 | 0,8 | 3,2 |
| Gastrotechnologie | 9,8 | 0,6 | 5,9 |
| Myčka | 10,0 | 0,5 | 5,0 |
| VZT a klimatizace | 3,4 | 0,7 | 2,4 |
| Výtah | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
| Ostatní (zásuvky, …) | 1,9 | 0,6 | 1,1 |
| Celkem | 30,6 |  | 19,1 |

Navýšení instalovaného příkonu ve stávající kuchyni:	Pi =9,0 kW

Navýšení výpočtového příkonu ve stávající kuchyni:	Pp =5,4 kW

Stávající výpočtový příkon MŠ:	Pp = 43,7 kW

Celkový výpočtový příkon MŠ:	Pp = 62,8 kW

Celková soudobost:		ß = 0,7

Celkový soudobý příkon MŠ:	Ps = 44,0 kW

Předpokládaná spotřeba el. energie dostavby:		A = 18 MWh/rok

Předpokládaná celková spotřeba el. energie:		A = 54 MWh/rok

Celková spotřeba plynu

- roční potřeba plynu 			- 5 000 m3/rok

Množství odpadních vod

Odpadní vody splaškové:

Průměrná denní spotřeba

50 dětí      	x       60 l/den 	=              3,00 m3/den

6 zaměstnanců	x       60 l/den 	=              0,36 m3/den

Qp                                           	=              3,36 m3/den

Maximální denní spotřeba

Qm = 3,36 x 1,4                          =             4,70 m3/den

Maximální hodinová spotřeba

Qh = 3,36 x 1,8/10                      =               0,60 m3/h

Odpadní vody dešťové:

Střecha:            Qd = 146 l/s x 0,0292 x 1,0        =                4,26  l/s

Zámk. dl.: 	Qd = 143 l/s x 0,004 x 0,4          =	    0,23  l/s

Qd                                           	                         =               4,49  l/s

více viz. projekt zdravotní techniky.

A.5  členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna do dvou objektů

SO-01 - Nový pavilon mateřské školy včetně souvisejících přípojek a přeložek, úpravy ve stávající budově a bourání uhelny u domu č.p. 433

SO-02 – Opěrné zdi, terénní a sadové úpravy, přístupové komunikace, vybavení venkovního hřiště