From: Alena.Bělohlávková

Sent: Monday, September 21, 2015 12:48 PM

To: 'Pavel Maleř'

Subject: RE: Dostavba MŠ v Přelouči - dotaz

Ano, je však nutné vybrat kvalitní výrobek, který, při nastavení zpoždění, nepůjde těžce otevírat.

Hezký den

Alena Bělohlávková

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o. s.

Sladkovského 2824

530 02 Pardubice

Tel.: 466 052 055

mobil: +420 774 410 012

alena.belohlavkova@caacz.cz

www.caacz.cz

From: Pavel Maleř [mailto:info@ateliermaler.cz] 
Sent: Monday, September 21, 2015 12:36 PM
To: Alena Bělohlávková
Subject: Dostavba MŠ v Přelouči - dotaz

Dobrý den paní Bělohlávková,

chtěl bych se zeptat na jednu věc k dostavbě mateřské školky Za Fontánou v Přelouči - číslo zakázky 15/07/79/SŘ Pce-be:

U vstupních dveří a u dveří ze zádveří do schodišťové haly máme v projektu pro stavební povolení předepsáno na straně zavírání madlo ve výši 800 - 900 mm přes celou šíři dveřního křídla. V dalším stupni dokumentace nyní na tyto dveře předepisujeme samozavírací zařízení se stavěčem a zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Bylo by možné v tomto případě od vodorovného madla ve výšce 800 - 900 mm upustit?

Děkuji,

Petr Maleř