## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Smetanova, Přelouč | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Smetanova, Přelouč | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Přelouč
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Přelouč
Projektant
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Miroslav Manžel
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
2019-01-04
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Smetanova, Přelouč
Objekt: Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Smetanova, Přelouč
Objednatel: Město Přelouč
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Miroslav Manžel
Místo: Přelouč | [5 empty] | Datum: 04.01.2019
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 10.1527
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 2.2499
1 | 342272323 | Příčky z příčkovek YTONG hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm | m2 | 2.876 |  | 0 | 0.2008
2 | 342291121 | Ukotvení přizdívek k cihelným konstrukcím | m | 40.2 |  | 0 | 0.0055315
3 | 346272113 | Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 28.14 |  | 0 | 2.0435
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | 7.8986
4 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 114.246 |  | 0 | 0.6512
5 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 14.28 |  | 0 | 0.5712
6 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 51.06 |  | 0 | 0.24968
7 | 612181101 | Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 51.06 |  | 0 | 0.10212
8 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 299.704 |  | 0 | 4.6154
9 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 15.54 |  | 0 | 0.28563
10 | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 246.78 |  | 0 | 1.4066
11 | 642942611 | Osazování zárubní lisovaných na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0
12 | specifikace | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800/P | kus | 1 |  | 0 | 0.012
13 |  | Začištění vrchní hrany keramických obkladů stěn | m | 203.64 |  | 0
14 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 18.86 |  | 0 | 0.0046546
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | 0.0042352
15 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 107.22 |  | 0 | 0.0042352
16 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených, plných nebo dutých, na maltu vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 3.018 |  | 0 | 0
17 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 82.22 |  | 0 | 0
18 | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 116.1 |  | 0 | 0
19 | 968062455 | Vybourání dveřních zárubní, plochy 2 m2 | m2 | 1.182 |  | 0 | 0
20 | 974031134 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm | m | 145.2 |  | 0 | 0
21 | 978011121 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % | m2 | 114.246 |  | 0 | 0
22 | 978013121 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 246.78 |  | 0 | 0
23 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 126.15 |  | 0 | 0
24 | 91199R01 | Stavební přípomoce pro profese | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | 0
25 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 16.952 |  | 0 | 0
26 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 16.952 |  | 0 | 0
27 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 203.424 |  | 0 | 0
28 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 16.952 |  | 0 | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | 0
29 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 10.153 |  | 0 | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 159644.08 | 10.4125
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | 0.67194
30 | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší | m2 | 82.22 |  | 0 | 0.29394
31 | 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší | m2 | 105.696 |  | 0 | 0.378
32 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 3.21 |  | 0 | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0.09101
33 | 721000001 | Demontáž litinových odpadů | ks | 75 |  | 0 | 0
34 | 721000003 | Demontáž zařizovacích předmětů - WC | ks | 14 |  | 0 | 0
35 | 721000004 | Demontáž zařizovacích předmětů - výlevka | ks | 2 |  | 0 | 0
36 | 721000005 | Demontáž zařizovacích předmětů - umyvadlo | ks | 27 |  | 0 | 0
37 | 721000006 | Demontáž baterie umyvadlové | ks | 27 |  | 0 | 0
38 | 721000007 | Demontáž pisoáru | ks | 6 |  | 0 | 0
39 | 721000007.1 | Demontáž bojler | kus | 2 |  | 0 | 0
40 | 721000008 | Bourací práce spojené s vnitřní kanalizací | kpl | 1 |  | 0 | 0
41 | 721174004 | Potrubí kanalizační systém HT DN 70 | m | 6 |  | 0 | 0.00336
42 | 721174005 | Potrubí kanalizační systém HT DN 100 | m | 75 |  | 0 | 0.08175
43 | 721174024 | Potrubí kanalizační systém HT DN 50 | m | 10 |  | 0 | 0.0059
44 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 1.77 |  | 0 | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0.42444
45 | 721000002 | Demontáž vodoinstalace | kpl | 1 |  | 0 | 0
46 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR D 20 | m | 140 |  | 0 | 0.0924
47 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR D 25 | m | 250 |  | 0 | 0.2275
48 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR D 32 | m | 74 |  | 0 | 0.08806
49 | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR D 40 | m | 6 |  | 0 | 0.01512
50 | 722240100 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0
51 | 722240103 | Uzávěry plastové PPR D 32-25 | kpl | 1 |  | 0 | 0.00136
52 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % | 1.07 |  | 0 | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0
53 | 725000001 | Montáž WC | ks | 14 |  | 0 | 0
54 | 725000002 | Montáž výlevka | ks | 2 |  | 0 | 0
55 | 725000003 | Montáž baterie | ks | 26 |  | 0 | 0
56 | 725000004 | Pisoár (syfon) | ks | 6 |  | 0 | 0
57 | 725000005 | Umyvadlo vč. polosloupu | ks | 26 |  | 0 | 0
58 | 725000006 | Baterie umyvadlová | ks | 26 |  | 0 | 0
59 | 725000007 | Roháček | ks | 52 |  | 0 | 0
60 | 725000008 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0
61 | 725000009 | Bojler 60 l | kus | 2 |  | 0 | 0
62 | 725000010 | Cirkulační čerpadlo | kus | 2 |  | 0 | 0
63 | 725000011 | Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad svislý, bílý, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0
64 | 725000012 | Madlo pevné 900 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0
65 | 725000013 | Madlo sklopné 900 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0
66 | 725000014 | Oddálené splachování WC, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0
67 | 725000015 | Dávkovač mýdla | kus | 26 |  | 0 | 0
68 | 725000017 | Montáž dávkovače mýdla a zásobníků | kus | 26 |  | 0 | 0
69 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % | 0.22 |  | 0 | 0
| 731 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 0
70 | 735117110 | Otopná tělesa litinová článková odpojení a připojení po nátěru | m2 | 14 |  | 0 | 0
71 | 735118110 | Zkoušky těsnosti vodou těles článkových | m2 | 14 |  | 0 | 0
72 |  | Prodloužení závěsných konzol těles litinových článkových | ks | 16 |  | 0 | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby\ |  |  |  | 0 | 0.34266
73 | 763131311 | Podhled ze sádrokartonových desek opláštění deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 10 |  | 0 | 0.1277
74 | 763231914 | Zhotovení otvorů v podhledech ze sádrovláknitých desek velikost přes 0,50 do 1,00 m2 | kus | 14 |  | 0 | 0.02856
75 | 763232811 | Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí, z desek, opláštění jednoduché | m2 | 10 |  | 0 | 0
76 | 763232971 | Vyspravení sádrovláknitých podhledů plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2, desky tl. 12,5 mm | kus | 14 |  | 0 | 0.1864
77 | 998763402 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových v objektech v do 12 m | % | 1.52 |  | 0 | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0.37954
78 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 24 |  | 0 | 0
79 | 611600500 | dveře dřevěné vnitřní plné CPL dub, výplň voština, 1křídlové 60x197, zámek BB | kus | 4 |  | 0 | 0.0552
80 | 611600510 | dveře dřevěné vnitřní plné CPL dub, výplň voština, 1křídlové 60x197, zámek WC | kus | 11 |  | 0 | 0.1705
81 | 611600520 | dveře dřevěné vnitřní plné CPL dub, výplň voština, 1křídlové 80x197, zámek BB | kus | 8 |  | 0 | 0.128
82 | 611600530 | dveře dřevěné vnitřní plné CPL dub, výplň voština, 1křídlové 80x197, zámek WC invalidní + madlo na dveře | kus | 1 |  | 0 | 0.016
83 | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 24 |  | 0 | 0
84 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 24 |  | 0 | 0
85 | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 8 |  | 0 | 0
86 | 611871560 | prah dveřní dřevěný dubový š 10 cm | kus | 8 |  | 0 | 0.00984
87 |  | Demontáž desky kuchyňské linky rozměru 210 x 60 cm, dodávka a montáž nové desky kuichyňské linky | kpl | 1 |  | 0 | 0
88 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1.08 |  | 0 | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 34367.96 | 2.0218
89 | 771573112 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 9 ks/m2 | m2 | 82.22 |  | 0 | 0.34204
90 | 597610100 | dlažba keramická RAKO | m2 | 90.442 | 380 | 34367.96 | 1.0672
91 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 82.22 |  | 0 | 0.024666
92 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 82.22 |  | 0 | 0.58787
93 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 6.58 |  | 0 | 0
| 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 125276.12 | 6.2642
94 | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 299.704 |  | 0 | 0.86914
95 | 597610000 | obklady keramické RAKO | m2 | 329.674 | 380 | 125276.12 | 3.8902
96 | 781479194 | Vytvoření kontaktního můstku stávajícího omyvatelného nátěru omítek | m2 | 177.36 |  | 0 | 1.4189
97 | 781491021 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 | kus | 26 |  | 0 | 0.01638
98 | specifikace | Dodávka zrcadel rozměr 40 x 60 cm | kus | 26 |  | 0
99 | 781493111 | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem | m | 34 |  | 0 | 0.011
100 | 781495111 | Penetrace podkladu stávajícího omyvatelného nátěru omítek za předpokladu soudržného povrchu | m2 | 177.36 |  | 0 | 0.053208
101 | 781495115 | Spárování silikonem v rozích | m | 180 |  | 0 | 0.0054
102 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3.37 |  | 0 | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | 0.015515
103 | 783215100 | Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné a 1x email | m2 | 62.06 |  | 0 | 0.015515
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | 0.2014
104 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 451.026 |  | 0 | 0.082205
105 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 451.026 |  | 0 | 0.1192
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0
| 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
106 | 21-M001 | Demontáž původních vypínačů, D+M nové vypínače jednopólové Tango bílé | kus | 12 |  | 0 | 0
107 | 21-M002 | Demontáž původních spínacích tlačítek ventilátorů VZT, D+M nových spínacích tlačítek ventilátorů VZT | kus | 4 |  | 0 | 0
108 | 21-M003 | Odpojení a zapojení elektrických ohřívačů vody | kus | 2 |  | 0 | 0
109 | 21-M004 | Osoušeč rukou AEG HE 181, D+M | kus | 4 |  | 0 | 0
110 | 21-M005 | Kabel CYKY 3x2,5, D+M | m | 150 |  | 0 | 0
111 | 21-M006 | Revize elektro | hod | 6 |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0
112 |  | Odvodní potrubní ventilátor RK 160, včetně servisního vypínače a manžet pro uchycení ventilátoru na potrubní trasu, D+M | kus | 4 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 159644.08 | 20.5651