## VODA
ZADÁNÍ
Stavba: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVA NEBYTOVÝCH PROSTOR, CHOCEŇSKÁ ULICE 877, PŘELOUČ
Objekt: |  | VODA
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13. 5. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
55 | 001 | 133112012 | Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2, plocha výkopu do 20 m2 ručně | m3 | 7.2
78 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 2.88
79 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2.88
80 | 001 | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2.88
6 | 001 | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 7.2
56 | 001 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 2.88
9 | 583 | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 5.76
10 | 583 | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 5.76
|  | 8 | Trubní vedení
49 | 271 | 871181141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm | m | 9
50 | 286 | 28613172 | potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 50x4,6mm | m | 9
51 | 271 | 879181111 | Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40 | kus | 1
77 | 271 | 890111812 | Bourání prostupů ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 1
68 | 271 | 890211811 | Bourání prostupů z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 1
52 | 271 | 891181112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 | kus | 1
53 | 422 | 42221301 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm | kus | 1
54 | 422 | 42291057 | souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m | kus | 1
27 | 271 | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 9
28 | 271 | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | m | 9
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
66 | 721 | 722173103 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm | m | 8
65 | 721 | 722173104 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm | m | 56
64 | 721 | 722173105 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm | m | 31
75 | 721 | 722181113 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm | m | 8
76 | 721 | 722181114 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm | m | 87
62 | 721 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 | kus | 6
70 | 721 | 722230103 | Ventil přímý G 1 se dvěma závity | kus | 14
71 | 721 | 722230113 | Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity | kus | 3
72 | 721 | 722231211 | Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závitem | kus | 3
73 | 721 | 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 3
74 | 721 | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 3
69 | 721 | 722263207 | Vodoměr závitový jednovtokový do 100°C G 1 x 130 mm Qn 1,5 m3/h | kus | 6
63 | 721 | 722270104 | Sestava vodoměrová závitová G 6/4 | soubor | 1
42 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí | m | 95
43 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 95
67 | 721 | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | %
45 | R | M004 | Montáž konzol upevněných do zdi včetně konzol | soubor | 35
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
81 | 721 | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | soubor | 9
82 | 551 | 55141002 | ventil kulový rohový 1/2" s celokovovým kulatým designem | kus | 9
59 | 721 | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm | soubor | 3
47 | 721 | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 3
60 | 721 | 725841321 | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm | soubor | 3
61 | 721 | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | %
Celkem