## souhrn
STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY A KUCHYNĚ BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY V ULICI OBRÁNCŮ MÍRU Č.P. 1714, PŘELOUČ
výkaz výměr profese měření a regulace
| dodávka | montáž
stroje a zařízení | 204581.36 | 29848.59
kabely | 22354.78 | 18286.39
elektroinstalační materiál | 9468.23 | 14422.62
součet | 236404.37 | 62557.6
základní rozpočtové náklady |  | 298961.97
neinvestiční náklady
seřízení, zkušební provoz, zaškolení |  | 10863.28
výchozí revize |  | 4600
součet neinvestičních nákladů
cestovné |  | 4080
C E L K EM Kč bez DPH |  | 318505.25

## položky
pol. | popis | mn. | m.j, | jedn.cen | dodávka | jedn.cena | montáž
1-01 | rozvaděč 800 x 1000 | 1 | ks | 6091.85 | 6091.85 | 1626.77 | 1626.77
1-01 | montážní deska pro rozvaděč | 1 | ks | 2150.06 | 2150.06 | 0 | 0
1-01 | výbava + výroba rozvaděče | 1 | ks | 11467.01 | 11467.01 | 0 | 0
1-02 | signal. svítidlo | 1 | ks | 171.78 | 171.78 | 59.15 | 59.15
1-02 | nosič štítku | 1 | ks | 17.06 | 17.06 | 0 | 0
1-03 | akustická signálka | 1 | ks | 224.11 | 224.11 | 59.15 | 59.15
1-04 | stiskací hlavice | 1 | ks | 97.83 | 97.83 | 59.16 | 59.16
1-04 | spínací jednotka | 1 | ks | 70.53 | 70.53 | 44.37 | 44.37
1-04 | spojovací díl | 1 | ks | 11.38 | 11.38 | 0 | 0
1-04 | nosič štítku | 1 | ks | 17.06 | 17.06 | 0 | 0
1-05 | signal. svítidlo | 7 | ks | 255.96 | 1791.72 | 59.16 | 414.12
1-05 | nosič štítku | 7 | ks | 17.06 | 119.42 | 0 | 0
1-06 | spínač tři polohy, 10A | 6 | ks | 273.02 | 1638.12 | 73.95 | 443.7
1-07 | třípólový páčkový výkonový spínač 63A | 1 | ks | 541.5 | 541.5 | 103.52 | 103.52
1-08 | jistič jednopólový 2A, 220/380V, B | 1 | ks | 179.74 | 179.74 | 44.37 | 44.37
1-09 | přepěťová ochrana s vf-filtrem | 1 | ks | 1475.47 | 1475.47 | 88.73 | 88.73
1-10 | pojistková svorka | 6 | ks | 68.26 | 409.56 | 22.75 | 136.5
1-10 | trubičková pojistka | 6 | ks | 11.38 | 68.28 | 0 | 0
1-11 | jistič třípólový 25C/3 | 2 | ks | 597.24 | 1194.48 | 73.94 | 147.88
1-12 | jistič třípólový 10C/3 | 2 | ks | 699.62 | 1399.24 | 73.95 | 147.9
1-13 | jistič jednopólový 6A, 220/380V, B | 4 | ks | 103.52 | 414.08 | 44.37 | 177.48
1-14 | zásuvka 230V na DIN | 1 | ks | 200.22 | 200.22 | 44.36 | 44.36
1-15 | pomocné relé 24VDC | 9 | ks | 121.72 | 1095.48 | 88.74 | 798.66
1-15 | patice pomocného relé | 9 | ks | 71.67 | 645.03 | 0 | 0
1-16 | pomocné relé 230VAC | 4 | ks | 112.62 | 450.48 | 73.95 | 295.8
1-16 | patice pomocného relé | 4 | ks | 69.39 | 277.56 | 0 | 0
1-17 | zdroj 24V=, 1.3A | 1 | ks | 1695.02 | 1695.02 | 147.89 | 147.89
1-18 | zpracování dokumentace rozvaděče | 8 | hod | 568.8 | 4550.4 | 0 | 0
2-01 | dotykový panel vestavný | 1 | ks | 8418.24 | 8418.24 | 887.33 | 887.33
2-02 | PLC - základní modul řídícího sytému | 1 | ks | 12900.38 | 12900.38 | 1774.66 | 1774.66
2-02 | software | 1 | kpl | 13651.2 | 13651.2 | 0 | 0
2-03 | analogový rozšiřovací modul 8xAI; 2xAO | 1 | ks | 5303.49 | 5303.49 | 591.55 | 591.55
2-03 | software | 1 | kpl | 6825.6 | 6825.6 | 0 | 0
2-04 | rozšiřovací modul 12xDI 24VAC/DC | 2 | ks | 2484.52 | 4969.04 | 443.66 | 887.32
2-04 | software | 2 | kpl | 8190.72 | 16381.44 | 0 | 0
2-05 | analogový rozšiř. modul 4xAO: 0-10V/4-20 | 1 | ks | 4109.01 | 4109.01 | 443.67 | 443.67
2-05 | software | 1 | kpl | 3185.28 | 3185.28 | 0 | 0
3-01 | paměťová karta SDHC 4GB | 1 | ks | 221.83 | 221.83 | 59.16 | 59.16
3-02 | software | 1 | kpl | 13651.2 | 13651.2 | 0 | 0
11-01 | snímač teploty do vzduchotechnických kanálů | 4 | ks | 1031.8 | 4127.2 | 79.64 | 318.56
11-02 | hlidač tlakové diference | 4 | ks | 1009.05 | 4036.2 | 591.55 | 2366.2
11-03 | protimrazová ochrana, kapilára 6m | 1 | ks | 1820.16 | 1820.16 | 887.33 | 887.33
11-04 | snímač teploty příložný | 1 | ks | 749.68 | 749.68 | 133.1 | 133.1
11-05 | servopohon pro vzduchotechnické klapky | 1 | ks | 5929.17 | 5929.17 | 443.67 | 443.67
11-06 | servopohon pro vzduchotechnické klapky | 1 | ks | 3185.28 | 3185.28 | 443.66 | 443.66
11-07 | servopohon pro vzduchotechnické klapky | 1 | ks | 4427.54 | 4427.54 | 443.66 | 443.66
11-08 | el. připojení a zprovoznění ventilu | 1 | ks | 0 | 0 | 443.66 | 443.66
11-09 | připojení oběhového čerpadla | 1 | ks | 0 | 0 | 236.62 | 236.62
11-10 | ventilátor - elektrické zapojení | 2 | ks | 0 | 0 | 295.78 | 591.56
11-11 | koordinace s ostatními profesemi | 2 | hod | 511.92 | 1023.84 | 0 | 0
12-01 | prostorový přístroj | 1 | ks | 3390.05 | 3390.05 | 354.93 | 354.93
12-01 | software | 1 | kpl | 1820.16 | 1820.16 | 0 | 0
13-01 | připojení plynového uzávěru | 1 | ks | 0 | 0 | 591.55 | 591.55
13-02 | vypínač 1. pól, se zámkem | 1 | ks | 2874.72 | 2874.72 | 88.73 | 88.73
14-01 | hlavní vypínač, 3-pól, 32A | 2 | ks | 910.08 | 1820.16 | 532.4 | 1064.8
15-01 | koordinace s ostatními profesemi | 1 | hod | 511.92 | 511.92 | 0 | 0
16-01 | kombinovaný detektor CO a CH4 | 1 | ks | 5997.43 | 5997.43 | 739.44 | 739.44
21-01 | snímač teploty do vzduchotechnických kanálů | 4 | ks | 1031.8 | 4127.2 | 79.64 | 318.56
21-02 | hlidač tlakové diference | 4 | ks | 1009.05 | 4036.2 | 591.55 | 2366.2
21-03 | protimrazová ochrana, kapilára 6m | 1 | ks | 1820.16 | 1820.16 | 887.33 | 887.33
21-04 | snímač teploty příložný | 1 | ks | 749.68 | 749.68 | 133.1 | 133.1
21-05 | servopohon pro vzduchotechnické klapky | 1 | ks | 5929.17 | 5929.17 | 443.67 | 443.67
21-06 | servopohon pro vzduchotechnické klapky | 1 | ks | 3185.28 | 3185.28 | 443.66 | 443.66
21-07 | servopohon pro vzduchotechnické klapky | 1 | ks | 4427.54 | 4427.54 | 443.66 | 443.66
21-08 | el. připojení a zprovoznění ventilu | 1 | ks | 0 | 0 | 443.66 | 443.66
21-09 | připojení oběhového čerpadla | 1 | ks | 0 | 0 | 236.62 | 236.62
21-10 | ventilátor - elektrické zapojení | 2 | ks | 0 | 0 | 295.78 | 591.56
21-11 | koordinace s ostatními profesemi | 2 | hod | 511.92 | 1023.84 | 0 | 0
22-01 | prostorový přístroj | 1 | ks | 3390.05 | 3390.05 | 354.93 | 354.93
22-01 | software | 1 | kpl | 1820.16 | 1820.16 | 0 | 0
24-01 | hlavní vypínač, 3-pól, 32A | 2 | ks | 910.08 | 1820.16 | 532.4 | 1064.8
31-01 | svorkovnice pro vyrovnání potenciálu | 1 | ks | 589.28 | 589.28 | 118.31 | 118.31
31-02 | zemnící svorka univerzální 4-16 | 2 | ks | 14.79 | 29.58 | 44.37 | 88.74
31-02 | zemnící pásek Cu | 2 | ks | 15.93 | 31.86 | 14.79 | 29.58
31-03 | pospojení elektricky vodivých částí | 1 | kpl | 1806.51 | 1806.51 | 2957.76 | 2957.76
41-01 | montáž teploměru | 1 | ks | 0 | 0 | 295.78 | 295.78
| stroje a zařízení |  |  |  | 204581.36 |  | 29848.59
K1 | JYTY 2x1 | 344 | m | 12.51 | 4303.44 | 11.38 | 3914.72
K2 | oboustranné ukončení kabelu | 19 | ks | 0 | 0 | 31.85 | 605.15
K3 | stínění kabelu | 19 | ks | 0 | 0 | 35.27 | 670.13
K4 | CYKY-J 3x1.5 | 124 | m | 18.2 | 2256.8 | 11.38 | 1411.12
K5 | oboustranné ukončení kabelu | 6 | ks | 0 | 0 | 52.33 | 313.98
K6 | JYTY 4x1 | 140 | m | 20.48 | 2867.2 | 11.37 | 1591.8
K7 | oboustranné ukončení kabelu | 8 | ks | 0 | 0 | 50.05 | 400.4
K8 | stínění kabelu | 8 | ks | 0 | 0 | 44.37 | 354.96
K9 | CYKY-J 5x1.5 | 87 | m | 29.58 | 2573.46 | 14.79 | 1286.73
K10 | oboustranné ukončení kabelu | 6 | ks | 0 | 0 | 73.94 | 443.64
K11 | CYKY-J 5x4 | 48 | m | 109.21 | 5242.08 | 18.2 | 873.6
K12 | oboustranné ukončení kabelu | 4 | ks | 0 | 0 | 138.79 | 555.16
K13 | JYTY 7x1 | 108 | m | 30.72 | 3317.76 | 18.2 | 1965.6
K14 | oboustranné ukončení kabelu | 5 | ks | 0 | 0 | 147.89 | 739.45
K15 | stínění kabelu | 5 | ks | 0 | 0 | 44.37 | 221.85
K16 | CY 4 | 30 | m | 14.79 | 443.7 | 11.37 | 341.1
K17 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks | 0 | 0 | 42.09 | 42.09
K18 | CY 6 | 16 | m | 22.75 | 364 | 11.38 | 182.08
K19 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | ks | 0 | 0 | 52.33 | 52.33
K20 | označení kabelu štítky vč. popisu | 102 | ks | 4.55 | 464.1 | 14.79 | 1508.58
K21 | průchodka rozvaděče | 51 | ks | 10.24 | 522.24 | 15.92 | 811.92
| kabely |  |  |  | 22354.78 |  | 18286.39
M1 | kabelový drátěný žlab 100/50 mm | 4 | m | 217.28 | 869.12 | 147.89 | 591.56
M2 | konzole + příslušenství žlabu | 4 | m | 109.21 | 436.84 | 88.73 | 354.92
M3 | kabelový drátěný žlab 50/50 mm | 28 | m | 174.05 | 4873.4 | 118.31 | 3312.68
M4 | konzole + příslušenství žlabu | 28 | m | 95.56 | 2675.68 | 76.22 | 2134.16
M5 | lišta vkládací LV 40x40 | 6 | m | 43.23 | 259.38 | 52.33 | 313.98
M6 | lišta vkládací LV 24/22 | 8 | m | 23.89 | 191.12 | 52.33 | 418.64
M7 | lišta vkládací LV 18x13 | 11 | m | 14.79 | 162.69 | 52.33 | 575.63
M8 | průraz (vytvoření průchodu pro kabel) | 7 | ks | 0 | 0 | 250.27 | 1751.89
M9 | zasekání kabelu pod omítku | 28 | m | 0 | 0 | 177.47 | 4969.16
| montáže |  |  |  | 9468.23 |  | 14422.62