## Titulní list
Stavební úpravy kuchyně a jídelny, Obránců míru 1714, Přelouč
SO 01 Stavební úpravy 1. NP – zázemí kuchyně
1. ETAPA
D.1.4.6 Elektronické komunikace a další
D.1.4.6.4 SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)
Schválil: | Ing. Vomočil | Zhotovitel:
Libor Tůma
Odpovědný projektant: | Libor Tůma | Projektování elektrických zařízení, IČO: 04498674
Vyšehněvice 83
Projektant: | Libor Tůma | 533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 603 919 096
Číslo SPP: | - | e-mail: libor.tuma@centrum.cz
Místo stavby: | PŘELOUČ, OBRÁNCŮ MÍRU 1714
Investor: | MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ |  | Č. zakázky: | 2020007
Název stavby: | Stavební úpravy kuchyně a jídelny, Obránců míru 1714, Přelouč SO 01 Stavební úpravy 1. NP – zázemí kuchyně 1. ETAPA |  |  |  | Č. paré:
Část: | D.1.4.6 Elektronické komunikace a další |  | Datum: | 05/2020
© Návrh řešení ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona |  |  | Stupeň PD: | DSP+DPS

## ICT
SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)
Stavba: |  |  | Stavební úpravy kuchyně a jídelny, Obránců míru 1714, Přelouč
SO 01 Stavební úpravy 1. NP – zázemí kuchyně
Objekt: |  |  | Obránců míru 1714, Přelouč
D.1.4.6 Elektronické komunikace a další
Místo: |  |  | Obránců míru 1714, Přelouč |  |  | Datum: | 2020-05-07
Zadavatel: |  |  | MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ |  |  | Projektant: | Libor Tůma
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[12 empty] | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 469357.83
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 469357.83 |  |  |  |  | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 469357.83
|  |  | ICT |  |  |  | 469357.83 |  |  |  |  | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 469357.83
1 | M | 0.1 | Svařovaný rozvaděč 42U s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg,nastavitelné vertikální lišty 19", vylamovací záslepky, rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou pro ventilační jednotku, včetně sady nivelačních nožiček pro stojanové rozvaděče s možností nastavení z vnitřní strany rozvaděče, montážního sady, rozměr 1970x600x600mm | ks | 1 | 52170.34 | 52170.34 |  |  | základní | 0.97 | 0.97 | 2.4721 | 2.4721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 52170.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52170.34 | 4 | -1892303441
2 | M | 0.2 | Police s perforací 1U, hloubka 450mm Příbal Šroub M6 x 10 (rozměr 150 a 250 mm – 4x) ..................... 8x Plastová podložka (rozměr 150 a 250 mm – 4x) ..................... 8x Plovoucí matice M6 (rozměr 150 a 250 mm – 4x) ..................... 8x Šroub M5 x 12 Thorx (pouze rozměr 350 mm a větší) ................ 4x Zadní úchyt (pouze rozměr 350 mm a větší) ................. 2x | ks | 2 | 5210.21 | 10420.42 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10420.42 | 5 | -1892303441
3 | M | 0.3 | Základní sada prvků pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu. Obsahuje 50 x plovoucí matici, 50 x šroub a 50 x plastovou podložku. | ks | 1 | 5915.52 | 5915.52 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5915.52 | 6 | -1892303441
4 | M | 0.4 | Kovové vyvazovací háčky 40x80mm Příbal Šroub M6 x 10 ...................................... 2x Plastová podložka ................................ 2x Plovoucí matice M6 .............................. 2x | ks | 8 | 966.96 | 7735.68 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7735.68 | 7 | -1892303441
5 | M | 0.5 | 19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací haček 70 x 40 mm, vhodné pro vyšší zatížení Příbal: Šroub M6 x 10 ....................................... 4x Plastová podložka ................................. 4x Plovoucí matice M6 ............................... 4x | ks | 2 | 2787.12 | 5574.24 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5574.24 | 8 | -1892303441
6 | M | 0.6 | 19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005 Příbal Šroub M6 x 16 s podložkou ................... 2x Plovoucí matice M6 ............................... 2x | ks | 2 | 3253.54 | 6507.08 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6507.08 | 9 | -1892303441
7 | M | 0.7 | 19" Patch panel 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvaz.lištou černý 0,5U | ks | 2 | 3640.32 | 7280.64 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7280.64 | 10 | -1892303441
8 | M | 1.1 | optický kabel 12vl. | m | 600 | 101.24 | 60744 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60744 | 10 | -1892303441
9 | M | 1.2 | mikrotrubička 12/8 | m | 60 | 72.81 | 4368.6 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4368.6 | 10 | -1892303441
10 | M | 1.3 | kříž kabelové rezervy | ks | 1 | 142.2 | 142.2 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 142.2 | 10 | -1892303441
11 | M | 1.4 | Gas-water block 12/8 | ks | 2 | 284.4 | 568.8 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 568.8 | 10 | -1892303441
12 | M | 1.5 | optická kazeta EC2 | ks | 2 | 364.03 | 728.06 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 728.06 | 10 | -1892303441
13 | M | 1.6 | adaptér SC/APC simplex | ks | 8 | 212.73 | 1701.84 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1701.84 | 10 | -1892303441
14 | M | 1.7 | pigtail SC/APC | ks | 8 | 266.2 | 2129.6 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2129.6 | 10 | -1892303441
15 | M | 1.8 | ochrana svárů | ks | 8 | 159.26 | 1274.08 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1274.08 | 10 | -1892303441
16 | M | 1.9 | optická vana 12xSC simplex | ks | 1 | 1477.74 | 1477.74 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1477.74 | 10 | -1892303441
17 | M | 1.10 | záslepka SC simplex portu | ks | 8 | 261.65 | 2093.2 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2093.2 | 10 | -1892303441
18 | M | 1.11 | spojovací a instalační materiál | kpl | 1 | 13651.2 | 13651.2 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13651.2 | 10 | -1892303441
19 | K | 1.12 | instalace optické vany | kpl | 1 | 398.16 | 398.16 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 398.16 | 10 | -1892303441
20 | K | 1.13 | trasování, instalace a záfuk | kpl | 1 | 5119.2 | 5119.2 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5119.2 | 10 | -1892303441
21 | K | 1.14 | doprava | km | 150 | 51.19 | 7678.5 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7678.5 | 10 | -1892303441
22 | K | 1.15 | Výkop pro kabelové vedení 1,2x0,4m | m | 50 | 177.47 | 8873.5 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8873.5 | 10 | -1892303441
23 | M | 1.16 | Pískové lože kabelového vedení ve výkopu | m | 50 | 261.65 | 13082.5 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13082.5 | 10 | -1892303441
24 | M | 1.17 | Výstaržná fólie do kabelového výkopu | m | 50 | 51.19 | 2559.5 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2559.5 | 10 | -1892303441
25 | K | 1.18 | Opětovné zasypání výkopu včetně likvidace přebytečného materiálu | m | 50 | 215.01 | 10750.5 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10750.5 | 10 | -1892303441
26 | K | 1.19 | Zaměření a vytyčení kabelové trasy | kpl | 1 | 5688 | 5688 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5688 | 10 | -1892303441
27 | M | 2.1 | Bezdrátový dual-band router, 802.11ac/a/b/g/n, max. 800 + 1734Mb/s pro pásmo AC, 2x WAN, 8x GLAN, 2x USB 3.0, 1x M.2 SSD slot, 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 PSK/Enterprise, WPS, DoS, SPI NAT firewall, QoS, WMM (Wireless Multi-Media) | ks | 1 | 4129.49 | 4129.49 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4129.49 | 13 | -1892303441
28 | M | 2.2 | Switch 19" - 48 portů s rychlostí 10 / 100 / 1000 Mbps - SFP sloty pro spojení na dlouhé vzdálenosti - Nástroj Network Utility pro přehlednou správu více síťových prvků - Jednoduché nastavení včetně VLAN, VLAN pro hosty a QoS | ks | 1 | 2787.12 | 2787.12 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2787.12 | 14 | -1892303441
29 | M | 2.3 | Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE, včetně síťového adaptéru | ks | 2 | 1583.54 | 3167.08 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3167.08 | 17 | -1892303441
30 | M | 3.1 | Síťový kabel dlouhý 5 m, kategorie CAT6, FTP, RJ-45, šedá barva | ks | 5 | 77.36 | 386.8 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 386.8 | 20 | -1892303441
31 | M | 3.2 | Síťový kabel dlouhý 0,5 m, kategorie CAT6, FTP, RJ-45, šedá barva | ks | 15 | 77.36 | 1160.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1160.4 | 21 | -1892303441
32 | M | 3.3 | Kvalitní stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň Dca s2 d2 a1, bezhalogen. | m | 650 | 84.18 | 54717 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54717 | 22 | -1892303441
33 | M | 3.7 | Datová zásuvka do instalační krabice 68mm včetně 2x RJ45 Keystone cat.6, rámečku a krytky | ks | 6 | 273.02 | 1638.12 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1638.12 | 26 | -1892303441
34 | M | 3.9 | Instalační lišta vkládací 40x20mm, barva bílá | m | 30 | 141.06 | 4231.8 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4231.8 | 28 | -1892303441
35 | M | 4.1 | Instalační lišta vkládací - elektroinstalační kanál 110x70mm, barva bílá | m | 50 | 192.25 | 9612.5 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9612.5 | 29 | -1892303441
36 | M | 4.2 | Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 32mm | m | 15 | 238.9 | 3583.5 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3583.5 | 30 | -1892303441
37 | M | 4.3 | Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 25mm | m | 60 | 215.01 | 12900.6 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12900.6 | 31 | -1892303441
38 | M | 4.4 | Instalační krabice pod omítku KO 125 | ks | 5 | 273.02 | 1365.1 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1365.1 | 32 | -1892303441
39 | M | 4.5 | Krabice univerzální KU68 | ks | 12 | 164.95 | 1979.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1979.4 | 33 | -1892303441
40 | M | 5.1 | Protipožární přepážka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 0,4m2, včetně příslušenství | kpl | 1 | 4550.4 | 4550.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4550.4 | 35 | -1892303441
41 | M | 5.2 | Drobný montážní a spojovací materiál (šrouby, hmožiny, lepidla, tmely…) | kg | 10 | 142.2 | 1422 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1422 | 36 | -1892303441
42 | K | 6.1 | Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích | kpl | 1 | 13651.2 | 13651.2 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13651.2 | 37 | -1892303441
43 | K | 6.2 | Montáž periferií | kpl | 1 | 5119.2 | 5119.2 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5119.2 | 38 | -1892303441
44 | K | 6.3 | Instalace zařízení | kpl | 1 | 5688 | 5688 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5688 | 39 | -1892303441
45 | K | 6.4 | Likvidace odpadů vzniklých při realizaci | kpl | 1 | 2844 | 2844 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2844 | 40 | -1892303441
46 | K | 6.5 | Drobné stavební přípomoce (vybourání průrazů, opětovné zapravení, atd..) | kpl | 1 | 27302.4 | 27302.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27302.4 | 41 | -1892303441
47 | K | 7.1 | Konfigurace a nastavení aktivních prvků v síti, PC | kpl | 1 | 7735.68 | 7735.68 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7735.68 | 42 | -1892303441
48 | K | 7.2 | Individuální zkoušky | kpl | 1 | 5693.1 | 5693.1 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5693.1 | 43 | -1892303441
49 | K | 7.3 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 | 8532 | 8532 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8532 | 44 | -1892303441
50 | K | 7.4 | Proměření datové sítě vedené z RACKu 3 včetně vystavení protokolu | kpl | 1 | 2730.24 | 2730.24 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2730.24 | 45 | -1892303441
51 | K | 7.5 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | kpl | 1 | 3412.8 | 3412.8 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3412.8 | 46 | -1892303441
52 | K | 8.1 | Vedení projektu, inženýring | kpl | 1 | 1365.12 | 1365.12 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1365.12 | 47 | -1892303441
53 | K | 8.2 | Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli | kpl | 1 | 4550.4 | 4550.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4550.4 | 48 | -1892303441
54 | K | 8.3 | Zpracování projektové dokumentace | kpl | 1 | 5688 | 5688 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5688 | 49 | -1892303441
55 | K | 8.4 | Zpracování návodů pro obsluhu | kpl | 1 | 2844 | 2844 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2844 | 50 | -1892303441
56 | K | 8.5 | Zpracování provozně-technické dokumentace (revize, prohlášení, manuály a návody v ČJ, nastavovací protokoly, atp…) | kpl | 1 | 13651.2 | 13651.2 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13651.2 | 51 | -1892303441
57 | K | 8.6 | Revize elektro | kpl | 1 | 7735.68 | 7735.68 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7735.68 | 52 | -1892303441
58 | K | 8.7 | Odevzdání a převzetí díla | kpl | 1 | 4550.4 | 4550.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4550.4 |  | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 54 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 55 | -1892303441
[18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
PČ - pořadové číslo
Typ - práce (K), materiál (M)
Kód - dle zvolené cenové soustavy (ceníku)
Popis - dle cenové soustavy (ceníku)
MJ - měrná jednotka
Množství
J. cena - jednotková cena
Cena celkem
Cenová soustava - např. ÚRS 2/2016, RTS 2016, SELPO 2016 atd.
VV - výkaz výměr

## EZS
SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)
Stavba: |  |  | Stavební úpravy kuchyně a jídelny, Obránců míru 1714, Přelouč
SO 01 Stavební úpravy 1. NP – zázemí kuchyně
Objekt: |  |  | Obránců míru 1714, Přelouč
D.1.4.6 Elektronické komunikace a další
Místo: |  |  | Obránců míru 1714, Přelouč |  |  | Datum: | 2020-05-07
Zadavatel: |  |  | MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ |  |  | Projektant: | Libor Tůma
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[12 empty] | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 241637.62
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 241637.62 |  |  |  |  | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 241637.62
|  |  | EZS |  |  |  | 241637.62 |  |  |  |  | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 241637.62
1 | M | 1.1 | Souprava ústředny EZS obsahující desku plošného spoje, kovovou skříň a alfanumerickou LCD klávesnici se zónovým vstupem/výstupem. Zabezpečovací ústředna s 8-mi zónami na základní desce s možností rozšíření až na 64 zón (pomocí rozšiřujícího modulu), až 32 bezdrátových/adresovatelných zón, dělitelná na 8 podsystémů, 4 pgm výstupy s výběrem 21 funkcí, sirénový výstup 12VDC/700mA s PTC jištěním, digitální telefonní komunikátor (4+2, SIA, Contact ID), možnost komunikace přes TCP/IP, paměť 500 událostí, 1,7A napájecí zdroj (500mA pro externí zařízení), 95 uživatelkých kódů, ochrana proti planým poplachům, systémová kontrola modulů, programovatelné funkční klavesy na klávesnicích. Možnost připojení adresovatelných prvků po 2 vodičích, možnost monitoringu pomocí SW nadstavby a další funkce. | ks | 1 | 97379.57 | 97379.57 |  |  | základní | 0.97 | 0.97 | 2.4721 | 2.4721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 97379.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97379.57 | 4 | -1892303441
2 | M | 1.2 | Zónový expandér 8 zón pro ústředny EZS Rozšiřovací modul s 8-mi drátovými zónami, bez krytu, umisťuje se do krytu k ústředně nebo do samostatného krytu. | ks | 1 | 14163.12 | 14163.12 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14163.12 | 4 | -1892303441
3 | M | 1.3 | Transformátor 130VA v krytu, 230V/16V, EN 61558-2-6 | ks | 1 | 3692.65 | 3692.65 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3692.65 | 4 | -1892303441
4 | M | 1.4 | Bezúdržbový akumulátor 18 Ah/12V s okem pro šroub, životností až 10 let. | ks | 1 | 1453.85 | 1453.85 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1453.85 | 4 | -1892303441
5 | M | 1.5 | Zámek ke skříním s otvorem pro zámek, součástí balení jsou 2 klíče | ks | 1 | 739.44 | 739.44 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 739.44 | 4 | -1892303441
6 | M | 1.6 | Digitální PIR detektors dosahem 15,2 x 18,3m Montáž je možná do rohu nebo na zeď Víceúrovňová analýza signálu (MLSP), teplotní kompenzace a paprskový systém čočky zaručují zachycení pohybu osoby i v problémových prostředích. Vysoká odolnost proti VF rušení, statické elektřině a napěťovým rázům zaručují dlouholetý bezporuchový provoz. Čtyři výměnné čočky, možnost vertikálního nastavení a natočení v zabudovaném držáku činí detektor velmi univerzálním. | ks | 8 | 750.82 | 6006.56 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6006.56 | 4 | -1892303441
7 | M | 1.7 | Plastový magnetický kontakt pro skrytou zápustnou montáž do oken, dveří atd., 2 přívodní vodiče, bílá barva | ks | 4 | 273.02 | 1092.08 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1092.08 | 4 | -1892303441
8 | M | 1.8 | Plastová rozvodná krabička, 5 svorek + tamper kontakt, povrchová montáž | ks | 4 | 325.35 | 1301.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1301.4 | 4 | -1892303441
9 | M | 2.1 | Signální kabel 4x0,22+2x0,5, provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů | m | 400 | 84.18 | 33672 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33672 | 5 | -1892303441
10 | M | 3.1 | Instalační lišta vkládací 40x20mm, barva bílá | m | 15 | 136.51 | 2047.65 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2047.65 | 6 | -1892303441
11 | M | 3.2 | Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 32mm | m | 15 | 143.34 | 2150.1 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2150.1 | 7 | -1892303441
12 | M | 3.3 | Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 25mm | m | 100 | 127.41 | 12741 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12741 | 8 | -1892303441
13 | M | 3.4 | Instalační krabice pod omítku KO 125 | ks | 2 | 177.47 | 354.94 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 354.94 | 9 | -1892303441
14 | M | 3.5 | Krabice univerzální KU68 | ks | 15 | 210.46 | 3156.9 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3156.9 | 10 | -1892303441
15 | M | 4.1 | Protipožární přepážka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 0,2m2, včetně příslušenství | kpl | 1 | 1365.12 | 1365.12 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1365.12 | 12 | -1892303441
16 | M | 4.2 | Drobný montážní a spojovací materiál (šrouby, hmožiny, lepidla, tmely…) | kg | 5 | 142.2 | 711 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 711 | 13 | -1892303441
17 | K | 5.1 | Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích | kpl | 1 | 9669.6 | 9669.6 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9669.6 | 14 | -1892303441
18 | K | 5.2 | Montáž periferií | kpl | 1 | 3981.6 | 3981.6 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3981.6 | 15 | -1892303441
19 | K | 5.3 | Likvidace odpadů vzniklých při realizaci | kpl | 1 | 1365.12 | 1365.12 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1365.12 | 16 | -1892303441
20 | K | 5.4 | Drobné stavební přípomoce (vybourání průrazů, opětovné zapravení, atd..) | kpl | 1 | 7394.4 | 7394.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7394.4 | 17 | -1892303441
21 | K | 5.5 | Konfigurace a nastavení | kpl | 1 | 3981.6 | 3981.6 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3981.6 | 18 | -1892303441
22 | K | 6.1 | Individuální zkoušky | kpl | 1 | 4550.4 | 4550.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4550.4 | 19 | -1892303441
23 | K | 6.2 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 | 5688 | 5688 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5688 | 20 | -1892303441
24 | K | 6.3 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | kpl | 1 | 2275.2 | 2275.2 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2275.2 | 21 | -1892303441
25 | K | 6.4 | Vedení projektu, inženýring | kpl | 1 | 1365.12 | 1365.12 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1365.12 | 22 | -1892303441
26 | K | 7.1 | Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli | kpl | 1 | 3981.6 | 3981.6 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3981.6 | 23 | -1892303441
27 | K | 7.2 | Zpracování projektové dokumentace | kpl | 1 | 2844 | 2844 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2844 | 24 | -1892303441
28 | K | 7.3 | Zpracování návodů pro obsluhu | kpl | 1 | 2275.2 | 2275.2 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2275.2 | 25 | -1892303441
29 | K | 7.4 | Revize elektro | kpl | 1 | 6825.6 | 6825.6 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6825.6 | 26 | -1892303441
30 | K | 7.5 | Odevzdání a převzetí díla | kpl | 1 | 3412.8 | 3412.8 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3412.8 | 27 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 54 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 55 | -1892303441
[10 empty] | základní | 0.97 | 0 | 2.4721 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
[18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
PČ - pořadové číslo
Typ - práce (K), materiál (M)
Kód - dle zvolené cenové soustavy (ceníku)
Popis - dle cenové soustavy (ceníku)
MJ - měrná jednotka
Množství
J. cena - jednotková cena
Cena celkem
Cenová soustava - např. ÚRS 2/2016, RTS 2016, SELPO 2016 atd.
VV - výkaz výměr

## DOMOVNÍ TELEFON
SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)
Stavba: |  |  | Stavební úpravy kuchyně a jídelny, Obránců míru 1714, Přelouč
SO 01 Stavební úpravy 1. NP – zázemí kuchyně
Objekt: |  |  | Obránců míru 1714, Přelouč
D.1.4.6 Elektronické komunikace a další
Místo: |  |  | Obránců míru 1714, Přelouč |  |  | Datum: | 2020-05-07
Zadavatel: |  |  | MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ |  |  | Projektant: | Libor Tůma
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[12 empty] | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 99147.53
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 99147.53 |  |  |  |  | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 99147.53
|  |  | DOMOVNÍ TELEFON |  |  |  | 99147.53 |  |  |  |  | 0.97 |  | 2.4721 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 99147.53
1 | M | 1.1 | Sada videovrátného se dvěma 7" barevnými LCD monitory, kamerovou jednotkou a napájecím zdrojem: provedení - hands free ovládání zámku 12V + releový kontakt intercom - ne montáž na stěnu napájení monitoru 12 V DC (součástí balení) napájení kamerové jednotky z monitoru regulace hlasitosti - ano možnost připojení CCTV kamer - ne aplikace pro vzdálenou správu -ne možnost připojení do sítě a vzdáledné spravování - ne počet tlačítek kamerové jednotky - 2 antivandal provedení kamerové jednotky - ano požadovaná kabeláž přísvit kamery - ano, do 150 cm snímací prvek kamery - 1/3 CCD s IR přísvitem barva - bílá úhel záběru kamery - 70° zdroj součástí balení - ano krytí - IP44 | set | 1 | 41965.88 | 41965.88 |  |  | základní | 0.97 | 0.97 | 2.4721 | 2.4721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 41965.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41965.88 | 4 | -1892303441
2 | M | 1.2 | ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ - ELEKTRICKÝM IMPULZEM ODJIŠTĚN PRO JEDEN PRŮCHOD, řada 20mm elektrických otvíračů se stavitelnou západkou. | ks | 1 | 13927.64 | 13927.64 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13927.64 | 4 | -1892303441
3 | M | 2.1 | Kvalitní stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň Dca s2 d2 a1, bezhalogen. | m | 80 | 77.36 | 6188.8 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6188.8 | 5 | -1892303441
4 | M | 3.1 | Instalační lišta vkládací 40x20mm, barva bílá | m | 15 | 127.41 | 1911.15 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1911.15 | 6 | -1892303441
5 | M | 3.2 | Instalační lišta vkládací - elektroinstalační kanál 110x70mm, barva bílá | m | 10 | 154.71 | 1547.1 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1547.1 | 6 | -1892303441
6 | M | 3.3 | Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 25mm | m | 40 | 98.97 | 3958.8 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3958.8 | 8 | -1892303441
7 | M | 3.4 | Instalační krabice pod omítku KO 125 | ks | 2 | 177.47 | 354.94 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 354.94 | 9 | -1892303441
8 | M | 3.5 | Krabice univerzální KU68 | ks | 5 | 210.46 | 1052.3 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1052.3 | 10 | -1892303441
9 | M | 4.1 | Protipožární přepážka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 0,1m2, včetně příslušenství | kpl | 1 | 1706.4 | 1706.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1706.4 | 12 | -1892303441
10 | M | 4.2 | Drobný montážní a spojovací materiál (šrouby, hmožiny, lepidla, tmely…) | kg | 1 | 142.2 | 142.2 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 142.2 | 13 | -1892303441
11 | K | 5.1 | Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích | kpl | 1 | 1706.4 | 1706.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1706.4 | 14 | -1892303441
12 | K | 5.2 | Montáž periferií | kpl | 1 | 1365.12 | 1365.12 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1365.12 | 15 | -1892303441
13 | K | 5.3 | Likvidace odpadů vzniklých při realizaci | kpl | 1 | 910.08 | 910.08 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 910.08 | 16 | -1892303441
14 | K | 5.4 | Drobné stavební přípomoce (vybourání průrazů, opětovné zapravení, atd..) | kpl | 1 | 1365.12 | 1365.12 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1365.12 | 17 | -1892303441
15 | K | 5.5 | Konfigurace a nastavení | kpl | 1 | 2844 | 2844 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2844 | 18 | -1892303441
16 | K | 6.1 | Individuální zkoušky | kpl | 1 | 3412.8 | 3412.8 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3412.8 | 19 | -1892303441
17 | K | 6.2 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 | 4550.4 | 4550.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4550.4 | 20 | -1892303441
18 | K | 6.3 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | kpl | 1 | 1365.12 | 1365.12 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1365.12 | 21 | -1892303441
19 | K | 6.4 | Vedení projektu, inženýring | kpl | 1 | 910.08 | 910.08 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 910.08 | 22 | -1892303441
20 | K | 7.1 | Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli | kpl | 1 | 568.8 | 568.8 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 568.8 | 23 | -1892303441
21 | K | 7.2 | Zpracování projektové dokumentace | kpl | 1 | 910.08 | 910.08 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 910.08 | 24 | -1892303441
22 | K | 7.3 | Zpracování návodů pro obsluhu | kpl | 1 | 568.8 | 568.8 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 568.8 | 25 | -1892303441
23 | K | 7.4 | Revize elektro | kpl | 1 | 4550.4 | 4550.4 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4550.4 | 26 | -1892303441
24 | K | 7.5 | Odevzdání a převzetí díla | kpl | 1 | 1365.12 | 1365.12 | [15 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1365.12 | 27 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 54 | -1892303441
[23 empty] | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 55 | -1892303441
[10 empty] | základní | 0.97 | 0 | 2.4721 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892303441
[18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
PČ - pořadové číslo
Typ - práce (K), materiál (M)
Kód - dle zvolené cenové soustavy (ceníku)
Popis - dle cenové soustavy (ceníku)
MJ - měrná jednotka
Množství
J. cena - jednotková cena
Cena celkem
Cenová soustava - např. ÚRS 2/2016, RTS 2016, SELPO 2016 atd.
VV - výkaz výměr