## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy ŠJ, Obránců míru 1714, Přelouč
| Misto |  | Obránců míru 1714, Přelouč
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Přelouč |  |  |  | IČ: | 00274101
|  |  | Československé armády 1665 |  |  |  | DIČ: | CZ00274101
|  | 53501 | Přelouč
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Radek Čapský - Ing. Radek Čapský |  |  |  | IČ: | 69856311
|  |  | Na Okrouhlíku 1246 |  |  |  | DIČ: | -
|  | 53003 | Pardubice
| Vypracoval: |  | Ing. Radek Čapský
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 182.28 |  | 34476.8 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 86152.76 |  | 144457.98 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 17064 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 86335.04 |  | 195998.78 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v | Pardubicích |  | dne |  | 2021-04-01
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy ŠJ, Obránců míru 1714, Přelouč |  |  | 0 | 282335.1 | 59290.371 | 341625.471
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| D1.4.1 Zdravotně technická zařízení, II. etapa | [8 empty] | D1.4.1 Zdravotně technická zařízení, II. etapa
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV | 0 | 7724.93
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV | 182.28 | 131.7
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV | 0 | 9402.15
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV | 0 | 16898.64
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV | 0 | 319.38
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV | 12019.96 | 28579.05
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 18421.79 | 73282.34
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV | 55711.01 | 42596.59
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN | 0 | 17064
| Cena celkem |  |  |  |  | 86335.04 | 195998.78 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy ŠJ, Obránců míru 1714, Přelouč | [20 empty] | STA
O: |  | Obránců míru 1714, Přelouč | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 7724.93 |  | 0 |  | 7724.93 |  | 9347.1653 |  | 0.41563 |  | 0 |  |  |  | 16.54 |  |  | DIL
1 | 612403384RV1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS, výplňovou nesmrštivou maltou | m | 27 | 35.83 | 967.41 | 0 | 0 | 35.83 | 967.41 | 21 | 1170.5661 | 0.00303 | 0.08181 | 0 | 0 |  |  | 0.197 | 5.32 |  |  | POL1_0
2 | 612403388RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS, zdicí maltou | m | 2 | 153.58 | 307.16 | 0 | 0 | 153.58 | 307.16 | 21 | 371.6636 | 0.03713 | 0.07426 | 0 | 0 |  |  | 0.293 | 0.59 |  |  | POL1_0
3 | 612403386RV1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x15cm maltou z SMS, výplňovou nesmrštivou maltou | m | 42 | 153.58 | 6450.36 | 0 | 0 | 153.58 | 6450.36 | 21 | 7804.9356 | 0.00618 | 0.25956 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 10.63 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 313.98 |  | 182.28 |  | 131.7 |  | 379.9158 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  | 0.32 |  |  | DIL
4 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.06 | 5232.96 | 313.98 | 3037.92 | 182.28 | 2195.04 | 131.7 | 21 | 379.9158 | 2.5 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 5.33 | 0.32 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 9402.15 |  | 0 |  | 9402.15 |  | 11376.6015 |  | 0.02418 |  | 1.029 |  |  |  | 10.14 |  |  | DIL
5 | 969011121R00 | Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm | m | 45 | 164.95 | 7422.75 | 0 | 0 | 164.95 | 7422.75 | 21 | 8981.5275 | 0.00038 | 0.0171 | 0.013 | 0.585 |  |  | 0.107 | 4.82 |  |  | POL1_0
6 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 12 | 164.95 | 1979.4 | 0 | 0 | 164.95 | 1979.4 | 21 | 2395.074 | 0.00059 | 0.00708 | 0.037 | 0.444 |  |  | 0.443 | 5.32 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 16898.64 |  | 0 |  | 16898.64 |  | 20447.3544 |  | 0.03479 |  | 1.217 |  |  |  | 31.83 |  |  | DIL
7 | 974042543R00 | Vysekání rýh betonová mazanina+dlažba 15x6,5 cm | m | 6 | 266.2 | 1597.2 | 0 | 0 | 266.2 | 1597.2 | 21 | 1932.612 | 0 | 0 | 0.016 | 0.096 |  |  | 0.591 | 3.55 |  |  | POL1_0
8 | 974031144R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 42 | 142.2 | 5972.4 | 0 | 0 | 142.2 | 5972.4 | 21 | 7226.604 | 0.00049 | 0.02058 | 0.019 | 0.798 |  |  | 0.382 | 16.04 |  |  | POL1_0
9 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 27 | 98.52 | 2660.04 | 0 | 0 | 98.52 | 2660.04 | 21 | 3218.6484 | 0.00049 | 0.01323 | 0.009 | 0.243 |  |  | 0.247 | 6.67 |  |  | POL1_0
10 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 2 | 248 | 496 | 0 | 0 | 248 | 496 | 21 | 600.16 | 0.00049 | 0.00098 | 0.04 | 0.08 |  |  | 0.668 | 1.34 |  |  | POL1_0
11 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.492 | 828.17 | 3720.14 | 0 | 0 | 828.17 | 3720.14 | 21 | 4501.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 4.23 |  |  | POL1_0
12 | 979981104R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t | t | 2.246 | 1092.1 | 2452.86 | 0 | 0 | 1092.1 | 2452.86 | 21 | 2967.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 319.38 |  | 0 |  | 319.38 |  | 386.4498 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.11 |  |  | DIL
13 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 2.246 | 142.2 | 319.38 | 0 | 0 | 142.2 | 319.38 | 21 | 386.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 2.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 40599.82 |  | 12019.96 |  | 28579.05 |  | 49125.7822 |  | 0.06068 |  | 0.32167 |  |  |  | 53.47 |  |  | DIL
14 | 721210818R00 | Demontáž vpusti podlahové DN 50-100, litinové | kus | 13 | 169.5 | 2203.5 | 0 | 0 | 169.5 | 2203.5 | 21 | 2666.235 | 0 | 0 | 0.02027 | 0.26351 |  |  | 0.393 | 5.11 |  |  | POL1_0
15 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 | m | 3.5 | 177.47 | 621.15 | 0 | 0 | 177.47 | 621.15 | 21 | 751.5915 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.05222 |  |  | 0.413 | 1.45 |  |  | POL1_0
16 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PP-HT do D 110 mm | m | 3 | 136.51 | 409.53 | 0 | 0 | 136.51 | 409.53 | 21 | 495.5313 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00594 |  |  | 0.083 | 0.25 |  |  | POL1_0
17 | 721290821R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m | t | 0.32167 | 1729.15 | 556.79 | 0 | 0 | 1729.15 | 556.22 | 21 | 673.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.379 | 1.09 |  |  | POL1_0
18 | 721170912R00 | Oprava potrubí PP-HT odpadní, zaslepení potr. D 40 | kus | 3 | 10.37 | 31.11 | 0 | 0 | 10.37 | 31.11 | 21 | 37.6431 | 0.00045 | 0.00135 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 0.16 |  |  | POL1_0
19 | 721170905R00 | Oprava potrubí PP-HT odpadní, zaslepení potr. D 50 | kus | 8 | 11.49 | 91.92 | 0 | 0 | 11.49 | 91.92 | 21 | 111.2232 | 0.00022 | 0.00176 | 0 | 0 |  |  | 0.475 | 3.8 |  |  | POL1_0
20 | 721170909R00 | Oprava potrubí PP-HT odpadní, zaslepení potr D 110 | kus | 16 | 15.24 | 243.84 | 0 | 0 | 15.24 | 243.84 | 21 | 295.0464 | 0.00074 | 0.01184 | 0 | 0 |  |  | 0.923 | 14.77 |  |  | POL1_0
21 | 721273180R00 | Ventil přivzdušňovací podomítkovýn D 50, hydr. kapacita 13 l/s | kus | 2 | 514.2 | 1028.4 | 0 | 0 | 514.2 | 1028.4 | 21 | 1244.364 | 0.00038 | 0.00076 | 0 | 0 |  |  | 0.133 | 0.27 |  |  | POL1_0
22 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací, 37 l/s, přivzdušňovací ventil kanal., D 50/75/110 mm | kus | 1 | 864.58 | 864.58 | 783.21 | 783.21 | 81.37 | 81.37 | 21 | 1046.1418 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0 |  |  | 0.133 | 0.13 |  |  | POL1_0
23 | 28612100R | Hadice plastová pro odvod kondenzátu, D 20 mm, balení 20 m | m | 4 | 141.06 | 564.24 | 0 | 0 | 141.06 | 564.24 | 21 | 682.7304 | 0.00011 | 0.00044 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
24 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 13 | 460.67 | 5988.71 | 107.07 | 1391.91 | 353.6 | 4596.8 | 21 | 7246.3391 | 0.00038 | 0.00494 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 4.16 |  |  | POL1_0
25 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 17 | 509.6 | 8663.2 | 118.78 | 2019.26 | 390.82 | 6643.94 | 21 | 10482.472 | 0.00047 | 0.00799 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 6.1 |  |  | POL1_0
26 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 2 | 719.32 | 1438.64 | 272.16 | 544.32 | 447.16 | 894.32 | 21 | 1740.7544 | 0.00152 | 0.00304 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 2.35 |  |  | POL1_0
27 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 3 | 560.53 | 1681.59 | 142.02 | 426.06 | 418.51 | 1255.53 | 21 | 2034.7239 | 0.00078 | 0.00234 | 0 | 0 |  |  | 0.819 | 2.46 |  |  | POL1_0
28 | 721176147R00 | Potrubí HT dešťové (svislé) D 160 x 3,9 mm, ochrana proti vytržení | m | 10.5 | 1196.63 | 12564.62 | 649.59 | 6820.7 | 547.04 | 5743.92 | 21 | 15203.1902 | 0.00245 | 0.02573 | 0 | 0 |  |  | 0.4502 | 4.73 |  |  | POL1_0
29 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 11 | 85.78 | 943.58 | 0 | 0 | 85.78 | 943.58 | 21 | 1141.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 1.73 |  |  | POL1_0
30 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 9 | 94.99 | 854.91 | 0 | 0 | 94.99 | 854.91 | 21 | 1034.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 1.57 |  |  | POL1_0
31 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4 | 141.06 | 564.24 | 0 | 0 | 141.06 | 564.24 | 21 | 682.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 1.04 |  |  | POL1_0
32 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 46 | 26.96 | 1240.16 | 0.75 | 34.5 | 26.21 | 1205.66 | 21 | 1500.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 2.21 |  |  | POL1_0
33 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.06068 | 739.44 | 45.11 | 0 | 0 | 739.44 | 44.87 | 21 | 54.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.09 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 91704.71 |  | 18421.79 |  | 73282.34 |  | 110962.6991 |  | 0.1259 |  | 0.5737 |  |  |  | 135.18 |  |  | DIL
34 | 722254110R00 | Demontáž hydrantových skříní | soubor | 1 | 568.8 | 568.8 | 0 | 0 | 568.8 | 568.8 | 21 | 688.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | POL1_0
35 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 15-50 | m | 85 | 102.95 | 8750.75 | 0 | 0 | 102.95 | 8750.75 | 21 | 10588.4075 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.5695 |  |  | 0.239 | 20.32 |  |  | POL1_0
36 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 15 | 96.7 | 1450.5 | 0 | 0 | 96.7 | 1450.5 | 21 | 1755.105 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.0042 |  |  | 0.052 | 0.78 |  |  | POL1_0
37 | 722290821R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m | t | 0.5737 | 1729.15 | 992.53 | 0 | 0 | 1729.15 | 992.01 | 21 | 1200.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.379 | 1.94 |  |  | POL1_0
38 | 722254211RT3 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP, průměr 25/20, stálotvará hadice | kus | 1 | 4220.5 | 4220.5 | 3486.52 | 3486.52 | 733.98 | 733.98 | 21 | 5106.805 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 1.644 | 1.64 |  |  | POL1_0
39 | 722191131R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m | soubor | 3 | 170.64 | 511.92 | 0 | 0 | 170.64 | 511.92 | 21 | 619.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 0.32 |  |  | POL1_0
40 | 722220111R00 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 34 | 195.67 | 6652.78 | 81.22 | 2761.48 | 114.45 | 3891.3 | 21 | 8049.8638 | 0.00063 | 0.02142 | 0 | 0 |  |  | 0.272 | 9.25 |  |  | POL1_0
41 | 722220121R00 | Nástěnka pro baterii G 1/2 | pár | 4 | 390.2 | 1560.8 | 162.44 | 649.76 | 227.76 | 911.04 | 21 | 1888.568 | 0.00148 | 0.00592 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 2.16 |  |  | POL1_0
42 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 38 | 232.07 | 8818.66 | 0 | 0 | 232.07 | 8818.66 | 21 | 10670.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 16.15 |  |  | POL1_0
43 | 722172412R00 | Potrubí z PP-RCT, D 25 x 2,8 mm, SDR 9, PN 22, vč.zednických výpomocí | m | 76 | 463 | 35188 | 107.23 | 8149.48 | 355.77 | 27038.52 | 21 | 42577.48 | 0.00058 | 0.04408 | 0 | 0 |  |  | 0.6159 | 46.81 |  |  | POL1_0
44 | 722172413R00 | Potrubí z PP-RCT, D 32 x 3,6 mm, SDR 9, PN 22, vč. zednických výpomocí | m | 19 | 551.74 | 10483.06 | 149.75 | 2845.25 | 401.99 | 7637.81 | 21 | 12684.5026 | 0.00074 | 0.01406 | 0 | 0 |  |  | 0.6828 | 12.97 |  |  | POL1_0
45 | 722132115R00 | Potrubí ocel vně/vni pozink., DN 25 | m | 2 | 584.73 | 1169.46 | 203.54 | 407.08 | 381.19 | 762.38 | 21 | 1415.0466 | 0.00133 | 0.00266 | 0 | 0 |  |  | 0.285 | 0.57 |  |  | POL1_0
46 | 722181214RT8 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 76 | 73.94 | 5619.44 | 0 | 0 | 73.94 | 5619.44 | 21 | 6799.5224 | 7e-05 | 0.00532 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 9.8 |  |  | POL1_0
47 | 722181214RU1 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 19 | 81.91 | 1556.29 | 0 | 0 | 81.91 | 1556.29 | 21 | 1883.1109 | 7e-05 | 0.00133 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 2.7 |  |  | POL1_0
48 | 722181214RU2 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 2 | 85.32 | 170.64 | 0 | 0 | 85.32 | 170.64 | 21 | 206.4744 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 0.28 |  |  | POL1_0
49 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 97 | 20.14 | 1953.58 | 0.63 | 61.11 | 19.51 | 1892.47 | 21 | 2363.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 2.81 |  |  | POL1_0
50 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 97 | 20.14 | 1953.58 | 0.63 | 61.11 | 19.51 | 1892.47 | 21 | 2363.8318 | 1e-05 | 0.00097 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 6.01 |  |  | POL1_0
51 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.1259 | 662.08 | 83.42 | 0 | 0 | 662.08 | 83.36 | 21 | 100.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 0.17 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 98307.49 |  | 55711.01 |  | 42596.59 |  | 118952.0629 |  | 0.12375 |  | 0.43323 |  |  |  | 40.12 |  |  | DIL
52 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 3 | 236.62 | 709.86 | 0 | 0 | 236.62 | 709.86 | 21 | 858.9306 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.05799 |  |  | 0.59 | 1.77 |  |  | POL1_0
53 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 7 | 155.93 | 1091.51 | 0 | 0 | 155.93 | 1091.51 | 21 | 1320.7271 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.13622 |  |  | 0.382 | 2.67 |  |  | POL1_0
54 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové vč. splach. nádržky | soubor | 5 | 244.58 | 1222.9 | 0 | 0 | 244.58 | 1222.9 | 21 | 1479.709 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.1735 |  |  | 0.569 | 2.85 |  |  | POL1_0
55 | 725530811R00 | Demontáž, zásobník elektrický beztlaký 10 l | soubor | 1 | 250.27 | 250.27 | 0 | 0 | 250.27 | 250.27 | 21 | 302.8267 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175 |  |  | 0.238 | 0.24 |  |  | POL1_0
56 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 7 | 16.38 | 114.66 | 0 | 0 | 16.38 | 114.66 | 21 | 138.7386 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00595 |  |  | 0.038 | 0.27 |  |  | POL1_0
57 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 19 | 49.14 | 933.66 | 0 | 0 | 49.14 | 933.66 | 21 | 1129.7286 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00931 |  |  | 0.114 | 2.17 |  |  | POL1_0
58 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | kus | 21 | 93.51 | 1963.71 | 0 | 0 | 93.51 | 1963.71 | 21 | 2376.0891 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.03276 |  |  | 0.217 | 4.56 |  |  | POL1_0
59 | 725590811R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0.43323 | 1547.14 | 669.91 | 0 | 0 | 1547.14 | 670.27 | 21 | 810.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.169 | 1.37 |  |  | POL1_0
60 | 725013163R00 | Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodorovný, bílý | soubor | 2 | 11603.52 | 23207.04 | 10582.58 | 21165.16 | 1020.94 | 2041.88 | 21 | 28080.5184 | 0.02794 | 0.05588 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 3 |  |  | POL1_0
61 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, bez otvoru pro stoj. baterii | soubor | 1 | 4174.99 | 4174.99 | 3578.86 | 3578.86 | 596.13 | 596.13 | 21 | 5051.7379 | 0.01401 | 0.01401 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 1.19 |  |  | POL1_0
62 | 725017337R00 | Umývátko na šrouby 45 x 46 cm rohové, bílé, bez otvoru pro stoj. baterii | soubor | 1 | 3242.16 | 3242.16 | 0 | 0 | 3242.16 | 3242.16 | 21 | 3923.0136 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 1.19 |  |  | POL1_0
63 | 55231355R | Jednodřez nerez kulatý, průmeěr 43 cm, s přepadem | kus | 1 | 2915.38 | 2915.38 | 0 | 0 | 2915.38 | 2915.38 | 21 | 3527.6098 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
64 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 | 984.02 | 984.02 | 0 | 0 | 984.02 | 984.02 | 21 | 1190.6642 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.506 | 0.51 |  |  | POL1_0
65 | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou, bílá | soubor | 1 | 6791.47 | 6791.47 | 5974.53 | 5974.53 | 816.94 | 816.94 | 21 | 8217.6787 | 0.01444 | 0.01444 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  | POL1_0
66 | 28696621R | Nádržka splachovací plastová nízkopoložená, 3/6 l, boční přívod vody | kus | 1 | 1026.12 | 1026.12 | 318.53 | 318.53 | 707.59 | 707.59 | 21 | 1241.6052 | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
67 | 725119106R00 | Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem | kus | 1 | 870.26 | 870.26 | 270.15 | 270.15 | 600.11 | 600.11 | 21 | 1053.0146 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.973 | 0.97 |  |  | POL1_0
68 | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem, DN 15 x DN 10 | soubor | 21 | 834.32 | 17520.72 | 738.21 | 15502.41 | 96.11 | 2018.31 | 21 | 21200.0712 | 0.00024 | 0.00504 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 2.6 |  |  | POL1_0
69 | 725814102R00 | kohout rohový kulový, DN 15 x DN 10, zpětná klapka | soubor | 10 | 749.68 | 7496.8 | 629.31 | 6293.1 | 120.37 | 1203.7 | 21 | 9071.128 | 0.00024 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 1.24 |  |  | POL1_0
70 | 725814122R00 | Ventil pračkový se zpět.klapkou, DN15 x DN20, rohový | soubor | 3 | 834.32 | 2502.96 | 738.21 | 2214.63 | 96.11 | 288.33 | 21 | 3028.5816 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.37 |  |  | POL1_0
71 | 55144201R | Baterie umyvadlová, nástěnná, směš., páková, chrom, připoj. rozteč 150 mm | kus | 2 | 4015.73 | 8031.46 | 0 | 0 | 4015.73 | 8031.46 | 21 | 9718.0666 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
72 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní | kus | 1 | 3261.5 | 3261.5 | 0 | 0 | 3261.5 | 3261.5 | 21 | 3946.415 | 0.00164 | 0.00164 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 0.45 |  |  | POL1_0
73 | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 1 | 236.62 | 236.62 | 72.77 | 72.77 | 163.85 | 163.85 | 21 | 286.3102 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 0.48 |  |  | POL1_0
74 | 725860109R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40 | kus | 8 | 290.09 | 2320.72 | 0 | 0 | 290.09 | 2320.72 | 21 | 2808.0712 | 0.00042 | 0.00336 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 1.97 |  |  | POL1_0
75 | 725860202R00 | Zápachová uzávěrka dřezová, D 50 mm | kus | 9 | 301.46 | 2713.14 | 0 | 0 | 301.46 | 2713.14 | 21 | 3282.8994 | 0.00022 | 0.00198 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 2.21 |  |  | POL1_0
76 | 55162345.AR | Podomítková zápachová uzávěrka pro kapající konden, D 40, s kuličkou | kus | 3 | 290.09 | 870.27 | 0 | 0 | 290.09 | 870.27 | 21 | 1053.0267 | 0.00022 | 0.00066 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
77 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach. D 40 | kus | 11 | 90.89 | 999.79 | 29.17 | 320.87 | 61.72 | 678.92 | 21 | 1209.7459 | 0.00015 | 0.00165 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 2.75 |  |  | POL1_0
78 | 725869214R00 | Montáž uzávěrek zápach. D 50 | kus | 9 | 92.15 | 829.35 | 0 | 0 | 92.15 | 829.35 | 21 | 1003.5135 | 0.0002 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0.416 | 3.74 |  |  | POL1_0
79 | 55161640R | WC manžeta centrická | kus | 4 | 301.46 | 1205.84 | 0 | 0 | 301.46 | 1205.84 | 21 | 1459.0664 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
80 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.19468 | 771.29 | 150.4 | 0 | 0 | 771.29 | 150.15 | 21 | 181.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.517 | 0.3 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 17064 |  | 0 |  | 17064 |  | 20647.44 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
81 | 1 | Vedlejší rozpočtové náklady | - | 1 | 17064 | 17064 | 0 | 0 | 17064 | 17064 | 21 | 20647.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 282335.1 | [14 empty] | 0 | 282335.1 | SUM
33
POPUZIV
END