## Soupis položek+
název akce: ZŠ Masarykovo nám čp.50,Přelouč-Chlazení učeben pro družinu
objekt: D.1.4.3-Elektroinstalace,Silnoproud
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Rc/Nh/mj. | Rc/Nh/Sum | DPH | VKP | TC | kap. | proř/ON09 | recy/ON | dphZ | recZ
Dodávky zařízení | [6 empty] | recy/mj | recySuma
1 | 712110 | stáv.rozv.RH-2,doplnění viz výkres 05 dod.+mont. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
2 | 712110 | stáv.rozv.RP1.1,doplnění viz výkres 05 dod.+mont. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
3 | 712110 | stáv.rozv.RP2.1,doplnění viz výkres 05 dod.+mont. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE |  | 0
Materiál elektromontážní | [6 empty] | recy/mj | recySuma
4 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
5 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
6 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
7 | 316111 | stahovací páska | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
8 | 333161 | lišta vkládací 40x40 kompletní | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
9 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0 | 0
Elektromontáže | [6 empty] | Nh/mj | NhSuma |  |  |  |  | 0
10 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
11 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
12 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
13 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
14 | 210010431 | montáž stahovací pásky | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
15 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
16 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CE
Ostatní náklady
17 | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
18 | 219990020 | práce spojené s úpravou stávajících rozváděčů | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
19 | 219990030 | práce spojené se zapojením cizích zařízení | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
20 | 219990013 | zajištění bezproudí | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
21 | 219990014 | koordinace řemesel | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
22 | 219001214 | vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
23 | 219003215 | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/tl.0,60m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
24 | 219990026 | zkreslení skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
25 | 219990027 | výchozí revize | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON | 0 | 0
Datum: 15.2.2023
Vypracoval:

## Rekapitulace+
název akce: ZŠ Masarykovo nám čp.50,Přelouč-Chlazení učeben pro družinu
objekt: D.1.4.3-Elektroinstalace,Silnoproud
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/ |  |  | sazbaDPH | dphZ
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
8 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
9 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
10 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
11 | ostatní náklady+recyklace |  |  | 0 |  | 27 |  | 0
12 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
0
13 | cena bez DPH |  |  | 0 |  | 43
14 | DPH základní sazba | 21 | 0 | 0 |  | 46 |  | 0
15 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 48
Datum: 15.2.2023
Vypracoval: