## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dozbrojení rozvaděče RVO13 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dozbrojení rozvaděče RVO13
MODULOVÉ PŘÍSTROJE
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová 2.5mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dozbrojení rozvaděče RVO13 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Dozbrojení rozvaděče RVO13 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
KABELOVÉ CHRÁNIČKY
KF 09063_BA TRUBKA KOPOFLEX 63 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CHRÁNIČKY OPTICKÝCH KABELŮ - HDPE
HDPE 32/27 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HDPE 40/33 | m | 380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOJKA HDPE 40 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REDUKCE HDPE 40/32 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ KOMORY
Vodotěsná pochozí kabelová komora 63/80, kompletní (tělo komory, těsnění, víko, průchozí těsnění,...) | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x4 | m | 370 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 16 mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SP připojovací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS spojovací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁROVÉ POUZDRO
SP315/1000,stožárové pouzdro | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
stožáry v provedení pro větrnou oblast II, sněhovou oblast I a kategorii terénu III
bod pro kamerový systém SKS
159/114/89 - 6+1m, vetknutý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ
doplnění výzbroje o svorky pro napájení kam. systému (4mm2) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strojhodiny jeřábu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYTRHÁNÍ DLAŽBY
zámková dlažba | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOURANÍ ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ
zpevněný podklad - tl. do 30cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JÁMA PRO ŠACHTU
Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
Do rostlé zeminy | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
O OBJEMU DO 2 m3
Zemina třídy 3,ručně | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
POVRCHU
V zemine třídy 3-4 | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.
D 315x1000 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KŘIŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)
Položení chráničky vč.zakrytí | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 1 km | m3 | 6.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODKLADOVÁ VRSTVA
Ze štěrku vrstva 10cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ze šterkopísku | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU
Vrstva betonu 15cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OPRAVA POVRCHU
opětovná zádlažba - zámková dlažba | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MĚSTSKÝ PARK PŘELOUČ
Projekt | SO 402 - TRASA KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Investor | Město Přelouč
Z. č. | 23/31
A. č. | KS
Smlouva
Vypracoval | ing. Petr Koza
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5